Утверждаю:

Директор

МУП «Горэлектросеть»

__________ А.И. Шичков

«_____»___________20__г.

План

капитального ремонта  электрических сетей

МУП «Горэлектросеть» на 2014 год

| № п/п | Наименование электроустановки | Ед. изм. | Кол-во | Тип, марка и сечение | Год ввода | Срок исполн. | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ |
| 1 | РП-2 | шт. | 1 | РП | 1972 | 30.05 |  |
| 2 | РП-3 | шт. | 1 | РП | 1972 | 13.06 |  |
| 3 | РП-4 | шт. | 1 | РП | 1974 | 27.06 |  |
| 4 | ТП-3 | шт. | 1 | В-531 | 1960 | 20.05 |  |
| 5 | ТП-7 | шт. | 1 | В-531 | 1957 | 14.07 |  |
| 6 | ТП-35 | шт. | 1 | К-42 | 1969 | 09.06 |  |
| 7 | ТП-40 | шт. | 1 | В-42 | 2000 | 11.08 |  |
| 8 | ТП-50 | шт. | 1 | В-42 | 1972 | 09.05 |  |
| 9 | ТП-51 | шт. | 1 | К-42 | 1963 | 17.04 |  |
| 10 | ТП-56 | шт. | 1 | К-42 | 1967 | 17.10 |  |
| 11 | ТП-77 | шт. | 1 | ГКТП | 1977 | 17.07 |  |
| 12 | ТП-102 | шт. | 1 | ГКТП | 1963 | 26.08 |  |
| 13 | ТП-109 | шт. | 1 | ГКТП | 1965 | 23.05 |  |
| 14 | ТП-113 | шт. | 1 | К-531 | 1966 | 24.06 |  |
| 15 | ТП-128 | шт. | 1 | К-531 | 1968 | 13.08 |  |
| 16 | ТП-149 | шт. | 1 | К-531 | 1969 | 29.06 |  |
| 17 | ТП-153 | шт. | 1 | К-42 | 1965 | 15.09 |  |
| 18 | ТП-169 | шт. | 1 | К-531 | 1972 | 22.08 |  |
| 19 | ТП-141 | шт. | 1 | К-42 | 1972 | 28.05 |  |
| 20 | ТП-179 | шт. | 1 | В-531 | 1974 | 25.07 |  |
| 21 | ТП-190 | шт. | 1 | К-42 | 1976 | 21.07 |  |
| 22 | ТП-217 | шт. | 1 | К-42 | 1981 | 29.08 |  |
| 23 | ТП-146 | шт. | 1 | К-42 | 1996 | 16.06 |  |
| 24 | ТП-148 | шт. | 1 | К-42 | 1967 | 08.07 |  |
| 25 | ТП-150 | шт. | 1 | В-531 | 1980 | 25.06 |  |
| 26 | ТП-229 | шт. | 1 | ГКТП | 2002 | 10.07 |  |
|  | Итого | шт. | 26 |  |  |  |  |

Кабельные линии 6кВ

| 1 | Фидер № 1 до ТП-203 | км. | 1,672 | АСБ-3*120 | 1973 | 12.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Фидер №6 до опоры ВЛ-6кВ | км. | 0,090 | ААБ-3*150 | 1977 | 09.04 |  |
| 3 | Фидер №8 до ЦРП | км. | 3,660 | ААБ-3*120 | 1980 | 17.06 |  |
| 4 | Фидер №43 до ТП-204 | км. | 1,648 | АСБ-3*150 | 1972 | 07.07 |  |
| 5 | Фидер №48 до ТП-132 | км. | 1,632 | АСБ-3*240 | 1993 | 16.05 |  |
| 6 | Фидер №1 до РП-3 | км. | 1,740 | АСБ-3*150 | 1972 | 05.06 |  |
| 7 | Фидер №5 до ТП-131 | км. | 0,896 | АСБ-3*120 | 1967 | 09.07 |  |
| 8 | Фидер №6 до РП-5 | км. | 3,160 | АСБ-3*150 | 1970 | 21.07 |  |
| 9 | Фидер №7 до ТП-127 | км. | 0,350 | АСБ-3*120 | 1966 | 07.08 |  |
| 10 | Фидер №8 до РП-2 | км. | 1,350 | ААШВ-3*120 | 1981 | 20.08 |  |
| 11 | Фидер №9 до РП-1 | км. | 0,352 | АСБ-3*240 | 1967 | 20.06 |  |
| 12 | Фидер №10 до РП-1 | км. | 0,340 | АСБ-3*240 | 1970 | 20.05 |  |
| 13 | Фидер №11 до ТП-2 | км. | 0,284 | СБ-3*50 | 1952 | 09.05 |  |
| 14 | Фидер №18 до ЦРП | км. | 1,670 | СБ-3*120 | 1954 | 10.06 |  |
| 15 | Фидер № 22 до ТП-81 | км. | 0,960 | АСБ-3*150 | 1964 | 04.07 |  |
| 16 | От ЦРП яч. 5 до ТП-141 | км. | 0,682 | СБ-3*95 | 1951 | 25.07 |  |
| 17 | От ЦРП яч. №11 до ТП-80 | км. | 0,720 | СБ-3*70 | 1963 | 30.05 |  |
| 18 | От РП-1 яч.№3 до ТП-134 | км. | 900 | АСБ-3*95 | 1970 | 16.07 |  |
| 19 | От п/с «Ферриты» яч.№3 до ТП-123 | км. | 0,740 | ААБ-3Х120 |  | 26.06 |  |
| 20 | От РП-2 яч. №4 до ТП-24 | км. | 0,650 | АСБ-3*150 | 1990 | 27.07 |  |
| 21 | От РП-4 яч. №1 до ТП-50 | км. | 0,736 | ААБ-3*70 | 1974 | 13.06 |  |
| 22 | От РП-5 до ТП-187 | км. | 0,360 | АСБ-3*150 | 1978 | 06.05 |  |
| 23 | От РП-6 яч. №2 до ТП-218 | км. | 2,600 | АСБ-3*120 | 1978 | 04.08 |  |
| 24 | От РП-6 яч. №5 до ТП-196 | км. | 1,584 | АСБ-3*120 | 1984 | 16.04 |  |
| 25 | От РП-6 яч. №8 до ТП-115 | км. | 0,470 | АСБ-3*120 | 1985 | 13.05 |  |
| 26 | От РП-6 яч. №21 до ТП-45 | км. | 0,880 | АСБУ-3*95 | 1995 | 21.08 |  |
| 27 | От ТП-24 до ТП-146 | км. | 0,648 | АСБ-3*150 | 1995 | 11.06 |  |
| 28 | От ТП-32 до ТП-33 | км. | 0,950 | АСБ-3*240 | 1967 | 14.07 |  |
| 29 | От ТП-34 до ТП-171 | км. | 1,268 | АСБ-3*150 | 1972 | 16.06 |  |
| 30 | От ТП-49 до ТП-50 | км. | 0,211 | СБ-3*70 | 1954 | 14.05 |  |
| 31 | От ТП-50 до ТП-51 | км. | 0,190 | ААБ-3*70 | 1963 | 23.07 |  |
| 32 | От ТП-52 до ТП-208 | км. | 0,248 | ААБ-3*50 | 1956 | 19.08 |  |
| 33 | От ТП-54 до ТП-61 | км. | 0,280 | АСБ-3*70 | 1962 | 24.06 |  |
| 34 | От ТП-55 до ТП-129 | км. | 0,832 | АСБ-3*70 | 1968 | 09.06 |  |
| 35 | От ТП-57 до ТП-114 | км. | 0,359 | АСБ-3*70 | 1967 | 15.08 |  |
| 36 | От ТП-62 до ТП-99 | км. | 0,500 | АСБ-3*120 | 1986 | 27.05 |  |
| 37 | От ТП-62 до ТП-160 | км. | 0,623 | АСБ-3*95 | 1971 | 18.06 |  |
| 38 | От ТП-62 до ТП-188 | км. | 0,300 | АСБ-3*120 | 1985 | 24.07 |  |
| 39 | От ТП-68 до ТП-69 | км. | 0,423 | АСБ-3*95 | 1968 | 27.08 |  |
| 40 | От ТП-69 до ТП-127 | км. | 1,432 | ААБ-3*150 | 1967 | 13.08 |  |
| 41 | От ТП-70 до ТП-95 | км. | 0,554 | ААШВ-3*185 | 1988 | 22.05 |  |
| 42 | От ТП-72 до ТП-95 | км. | 0,552 | АСБ-3*95 | 1988 | 19.06 |  |
| 43 | От ТП-80 до ТП-114 | км. | 0,504 | АСБ-3*70 | 1967 | 30.07 |  |
| 44 | От ТП-103 до ТП-115 | км. | 0,280 | АСБ-3*150 | 1966 | 14.08 |  |
| 45 | От ТП-103 до ТП-169 | км. | 0,440 | АСБ-3*150 | 1972 | 15.07 |  |
| 46 | От ТП-93 до ТП-188 | км. | 0,376 | АСБ-3Х120 |  | 21.05 |  |
| 47 | От ТП-107 до ТП-112 | км. | 0,224 | АСБУ-3*120 | 1956 | 05.08 |  |
| 48 | От ТП-108 до ТП-99 | км. | 0,320 | АСБ-3*120 | 1996 | 25.06 |  |
| 49 | От ТП-115 до ТП-116 | км. | 0,140 | АСБ-3*150 | 1968 | 28.08 |  |
| 50 | От ТП-128 до ТП-153 | км. | 0,350 | ААШВ-3*95 | 1971 | 29.05 |  |
| 51 | От ТП-132 до РП-7 | км. | 0,350 | ААБ-3*70 |  | 02.05 |  |
| 52 | От ТП-132 до ТП-186 | км. | 1,270 | АСБ-3*185 | 1994 | 03.06 |  |
| 53 | От ТП-132 до ТП-176 | км. | 0,304 | АСБ-3*120 | 1994 | 31.07 |  |
| 54 | От ТП-141 до ТП-228/ 2*270/ | км. | 0,540 | 2*АСБ-3*240 | 1985 | 25.08 |  |
| 55 | От ТП-154 до ТП-189 | км. | 0,408 | АСБ-3*95 | 1975 | 02.06 |  |
| 56 | От ТП-158 до ТП-167 | км. | 0,258 | ААШВ-3*120 | 1979 | 18.07 |  |
| 57 | От ТП-171 до ТП-172 | км. | 0,960 | АСБ-3*50 | 1973 | 01.08 |  |
| 58 | От ТП-176 до ТП-186 | км. | 1,000 | АСБ-3*240 | 1976 | 07.05 |  |
| Итого | км. | 47,50 |  |  |  |  |

Кабельные линии 0,4 кВ

|  | От РП-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | до жд. по ул. М. Гвардия 125 | км. | 0,115 | ААБ-3х150 | 29.05 |  |
| 2 | до д.с №34 (котельная резерв) | км. | 0,180 | АСБ-3Х70 | 23.05 |  |
| 3 | до д.с №34 (котельная стройка) | км. | 0,180 | АСБ-3Х70 | 30.05 |  |
| 4 | до д.с №34 | км. | 0,160 | ААБ-3Х150 | 19.05 |  |
| 5 | до ж.д. по ул. Правды 13 | км. | 0,160 | ААБ-3х150 | 21.05 |  |
| 6 | до поликлиники №1 | км. | 0,140 | ААШВ-3х70+1х35 | 28.05 |  |
| 7 | до ул. Белинского 150 | км. | 0,338 | ААБ-3х150 | 26.05 |  |
|  | От РП-4 |  |  |  |  |  |
| 1 | до ж.д. по ул. Кирова 117 (молочная кухня) | км. | 0,86 | АСБ-3Х70 | 26.06 |  |
| 2 | до ж.д. по ул. Кирова 119 ( 2-ой подъезд) | км. | 0,084 | АСБ-3х35+1х10 | 20.06 |  |
| 3 | до ж.д. по ул. Ленина 186 | км. | 0,080 | АСБ-3х70 | 24.06 |  |
| 4 | до ж.д. по ул. Кирова 119 (6-ой подъезд) | км. | 0,084 | АСБ-3Х35+1Х10 | 25.06 |  |
| 5 | до ж.д. по ул. Кирова 117 | км. | 0,078 | АСБ-3х70 | 19.06 |  |
| 6 | до ж.д. по ул. Стекловская 90 | км. | 0,085 | АСБ-3х50+1х25 | 27.06 |  |
|  | От ТП-3 | км. |  |  |  |  |
| 1 | до ж.д. по ул. Кирова 97 | км. | 0,055 | ААБ-3х70+1х50 | 16.05 |  |
|  | От ТП-7 | км. |  |  |  |  |
| 1 | до МРЭО | км | 0,065 | АВВГ-3х25+1х16 | 11.07 |  |
| 2 | до ж.д. по ул. Октябрьская 61 | км. | 0,115 | ААБ-3х70+1х25 | 14.07 |  |
|  | От ТП-35 | км. |  |  |  |  |
| 1 | до ж.д. по ул. Железнодорожная 19а | км | 0,070 | АСБ-3Х185 | 02.06 |  |
| 2 | до ж.д. по ул. Радищева 31 | км. | 0,065 | АПВБ-3х50+1х25 | 05.06 |  |
| 3 | до ж.д. по ул. Свердлова 110 | км. | 0,110 | АСБ-3х95 | 06.06 |  |
| 4 | до ж.д. по ул. Белинского 62 | км | 0,048 | ААШВ-3х35+1х10 | 03.06 |  |
| 5 | до ж.д. по ул. Радищева 33 | км. | 0,068 | АСБ-3Х50+1Х10 | 09.06 |  |
|  | От ТП-51 |  |  |  |  |  |
| 1 | до ж.д. по ул. Калинина 134 | км | 0,156 | ААБ-3х70+1х35 | 11.04 |  |
| 2 | до котельной | км | 0,045 | АСБлу-3х95+1х35 | 16.04 |  |
| 3 | до ж.д. по ул. Белинского 153 | км | 0,064 | АСБлу3х120+1х35 | 17.04 |  |
|  | От ТП-56 |  |  |  |  |  |
| 1 | до ж.д. по ул. Белинского 144 | км | 0,04 | ААШВ-3х95 | 13.10 |  |
| 2 | до ж.д. по ул. М.Гвардии 158в | км | 0,065 | АСБ-3х95 | 17.10 |  |
| 3 | До котельной | км | 0,030 | АВВГ-3х50+1х16 | 10.10 |  |
| 4 | до ж.д. по ул. М.Гвардии 158г | км | 0,078 | АСБ-3х150 | 15.10 |  |
| 5 | До д/с №28 | км | 0,048 | АСБ-3х95 | 14.10 |  |
| 6 | до ж.д. по ул. Белинского 144б | км | 0,056 | ААШВ-3Х95 | 09.10 |  |
| 7 | до ж.д. по ул. Белинского 144а | км | 0,064 | ААБ-3Х35+1Х35 | 16.10 |  |
| 8 | До ЦТП | км | 0,040 | АСБ-3х95+1х95 | 06.10 |  |
| 9 | до ж.д. по ул. Правды 1а | км | 0,256 | АСБ-3х95+1х16 | 08.10 |  |
| 10 | до ж.д. по ул. Белинского 144 | км | 0,04 | ААШВ-3Х95 | 03.10 |  |
| 11 | до ж.д. по ул. М.Гвардии 158в | км | 0,065 | АСБ-3Х95 | 07.10 |  |
|  | От ТП-109 |  |  |  |  |  |
| 1 | До корпуса стерилизации | км | 0,030 | АВВГ-4Х95 | 01.09 |  |
| 2 | До Роддома | км | 0,113 | 2ААБ-3Х70+1Х50 | 05.05 |  |
| 3 | До Роддома | км | 0,113 | АВВГ-3Х150+1Х70 | 06.05 |  |
| 4 | До эл. котельной, кухни | км | 0,020 | АВВГ-3Х120+1Х70 | 09.05 |  |
| 5 | До прачечной | км | 0,020 | АВВГ-3х50+1х25 | 02.09 |  |
| 6 | Роддом | км | 0,020 | 2АВВГ-3х150+1х70 | 14.05 |  |
|  | От ТП-113 |  |  |  |  |  |
| 1 | До МБОУСОШ№2( столовая) | км | 0,085 | 2АСБ-3х95 | 18.06 |  |
| 2 | До МБОУСОШ №2 | км | 0,095 | АСБ-3х95 | 13.06 |  |
|  | От ТП-128 |  |  |  | 17.06 |  |
| 1 | До стоматологии | км | 0,045 | АВВГ-4х70 | 11.06 |  |
| 2 | До мастерской теплосети | км | 0,086 | АВВГ-4х50 | 10.06 |  |
|  | От ТП-149 |  |  |  |  |  |
| 1 | до ж.д. по ул. Калинина 25 | км. | 0,042 | ААБ-3х50 | 30.06 |  |
|  | От ТП-153 |  |  |  |  |  |
| 1 | до ж.д. по ул. Ленина 238 | км | 0,304 | АШВ-3х150 | 12.09 |  |
| 2 | До Пед. училища | км. | 0,105 | АШВ-3х75 | 10.09 |  |
| 3 | до ж.д. по ул. Ленина 256а | км. | 0,042 | АСБ-4х50 | 15.09 |  |
| 4 | До МБОУСОШ № 14 | км | 0,067 | АШВ-3х95 | 11.09 |  |
|  | От ТП-141 |  |  |  |  |  |
| 1 | До Поликлиники №2 | км | 0,057 |  | 27.05 |  |
|  | От ТП-179 |  |  |  |  |  |
| 1 | до ж.д. по ул. Победы 60 | км | 0,125 | АСБ-3х50+1х25 | 24.07 |  |
| 2 | до ж.д. по ул. Победы 64 | км | 0,260 | АСБ-3х50+1х25 | 18.07 |  |
| 3 | до ж.д. по ул. Победы 58 | км | 0,100 | АСБ-3х50+1х25 | 15.07 |  |
| 4 | до ж.д. по ул. Победы 62 | км | 0,392 | АСБ-3х50+1х25 | 25.07 |  |
| 5 | до ж.д. по ул. Осипенко 44 | км | 0,150 | АСБ-4х70 | 21.07 |  |
|  | От ТП-217 |  |  |  |  |  |
| 1 | До МБОУСОШ №6 | км | 0,236 | ААШВ-3х150 | 29.08 |  |
|  | От ТП-148 |  |  |  |  |  |
| 1 | до ж.д. по ул. Фабричная 97 | км | 0,162 | АСБ-3х95+1х16 | 08.07 |  |
| 2 | до ж.д. по ул. Фабричная 99 | км | 0,132 | АСБ-3х95+1х16 | 01.07 |  |
| 3 | до ж.д. по ул.Сызранская 154а | км | 0,068 | АСБ-3х120+1х50 | 04.07 |  |
| 4 | до ж.д. по ул. Радищева 30 | км | 0,08 | ААБ-3х70+1х16 | 03.07 |  |
|  | Итого | км | 7,374 |  |  |  |
| Воздушные линии 0,4 кВ |
| 1 | ул. Гагарина до ул. Рабочая Ул. Гагарина до ул. Орджоникидзе | км. | 0,15 | А-25 | 08.05 |  |
| 2 | Ул. Орджоникидзе от ул. Фабричная до ул. Гагарина | км. | 0,2 | А-25 | 13.08 |  |
| 3 | Ул. Аэродромный проезд до ТП-222 | км. | 0,2 | А-25 | 23.07 |  |
| 4 | Ул. Труевская от ТП-29 | км. | 0,35 | А-25 | 02.09 |  |
| 5 | Ул Осипова от ул. Калинина от ТП-72 | км. | 0,1 | А-25 | 28.09 |  |
| 6 | Ул. 8- Марта от ул. Строителей в сторону ул. Республики от ТП-134 | км. | 0,2 | А-25 | 25.08 |  |
| 7 | Ул. Белинского от ул. Гагарина до ул. Пензенская | км. | 3,2 | А-25 | 12.05 |  |
| 8 | Ул. Кирова от ул. Гагарина до ул. Пензенская | км. | 2,9 | А-25 | 17.09 |  |
| 9 | Ул. Республики | км. | 0,2 | А-25 | 23.04 |  |
| 10 | ТП-73 ул. Песчаная | км. | 0,4 | А-25 | 10.07 |  |
| 11 | ТП-44 ул. Маяковского | км. | 0,5 | А-25 | 22.08 |  |
| 12 | ТП-147 ул. Песчаная | км. | 0,45 | А-25 | 25.06 |  |
| 13 | ТП-156 ул. Степная | Км. | 0,3 | А-25 | 02.10 |  |
| 14 | ТП-69 ул. Калинина от ул. Пролетарского до ул. Пензенская | км. | 0,4 | А-25 | 15.08 |  |
| 15 | ТП-47 ул. 354 Стр. Див. | км. | 0,5 | А-25 | 20.08 |  |
| 16 | ТП-161 ул. 354 Стр. Див. | км. | 0,6 | А-25 | 30.07 |  |
| ИТОГО: | км. | 10,65 |  |  |  |
| Воздушные линии 6 кВ |
| 1 | От ТП-131 до ТП-120 | км | 0,8 | А-50 | 27.06 |  |
| 2 | От ТП-4 до ТП-7 | км | 3,4 | А-50 | 31.07 |  |
| 3 | От ТП-75 до ТП-78 | км. | 1,1 | А-50 | 27.08 |  |
| 4 | От ТП-17 до ТП-134 | км. | 1,0 | А-50 | 22.07 |  |
|  | ИТОГО: | км. | 6,3 |  |  |  |

Начальник ПТО                                                                                                             В.А. Носков

Согласовано:

Главный инженер                                                                                                            В.П. Мышляев

Мастер бригады ТП и КП                                                                                               Д.Н. Адайкин

Мастер бригады ВЛ                                                                                                        А.Н.Федосеев