Утверждаю:

директор

МУП «Горэлектросеть»

________ О.Ю.Книжников

«_____»___________2017г.

План

капитального ремонта  электрических сетей

МУП «Горэлектросеть» на 2018 год

| № п/п | Наименование электроустановки | Ед. изм. | Кол-во | Тип, марка и сечение | Год ввода | Срок исполн. | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ |
| 1 | ТП – 26 | шт. | 1 | ГКТП | 1998 | 08.06 |  |
| 2 | ТП – 27 | шт. | 1 | ГКТП | 1997 | 15.08 |  |
| 3 | ТП – 28 | шт. | 1 | К – 42 – 400 | 1975 | 31.05 |  |
| 4 | ТП – 31 | шт. | 1 | ГКТП | 1986 | 26.07 |  |
| 5 | ТП – 32 | шт. | 1 | К – 531 | 1961 | 26.06 |  |
| 6 | ТП – 45 | шт. | 1 | К – 42 – 630 | 1981 | 16.08 |  |
| 7 | ТП – 59 | шт. | 1 | К – 42 – 630 | 1963 | 04.09 |  |
| 8 | ТП – 61 | шт. | 1 | К – 531 | 1961 | 28.06 |  |
| 9 | ТП – 64 | шт. | 1 | ГКТП | 1973 | 12.07 |  |
| 10 | ТП – 65 | шт. | 1 | ГКТП | 1980 | 14.06 |  |
| 11 | ТП – 68 | шт. | 1 | В – 531 | 1959 | 25.05 |  |
| 12 | ТП – 69 | шт. | 1 | В – 531 | 1954 | 20.06 |  |
| 13 | ТП – 70 | шт. | 1 | ГКТП | 1971 | 18.07 |  |
| 14 | ТП-78 | шт | 1 | ГКТП | 1975 | 22.06 |  |
| 15 | ТП – 80 | шт. | 1 | В – 531 | 1955 | 17.08 |  |
| 16 | ТП –86 | шт. | 1 | ГКТП | 1975 | 20.07 |  |
| 17 | ТП – 88 | шт. | 1 | ГКТП | 1975 | 01.06 |  |
| 18 | ТП – 91 | шт. | 1 | ГКТП | 1975 | 30.07 |  |
| 19 | ТП – 94 | шт. | 1 | ГКТП | 1981 | 09.08 |  |
| 20 | ТП – 100 | шт. | 1 | К – 42 | 1993 | 22.08 |  |
| 21 | ТП – 101 | шт. | 1 | ГКТП | 1963 | 13.06 |  |
| 22 | ТП – 104 | шт. | 1 | К – 41 | 1962 | 17.07 |  |
| 23 | ТП – 129 | шт. | 1 | К – 42 | 1969 | 13.07 |  |
| 24 | ТП – 130 | шт. | 1 | К-42 | 1994 | 24.05 |  |
| 25 | ТП – 136 | шт. | 1 | К – 42 | 1967 | 13.08 |  |
| 26 | ТП – 160 | шт. | 1 | ГКТП | 1971 | 06.09 |  |
| 27 | ТП – 161 | шт. | 1 | ГКТП | 1991 | 27.08 |  |
| 28 | ТП – 165 | шт. | 1 | К – 41 | 1980 | 25.06 |  |
| 29 | ТП – 166 | шт. | 1 | ГКТП | 1971 | 08.08 |  |
| 30 | ТП – 167 | шт. | 1 | К – 41 | 1972 | 15.06 |  |
| 31 | ТП – 168 | шт. | 1 | К – 41 | 1972 | 10.08 |  |
| 32 | ТП – 123 | шт. | 1 | К-42 | 1969 | 02.08 |  |
|  | Итого | шт | 32 |  |  |  |  |
| Кабельные линии 6 кВ от точек поставки |
| ПС 110/35/6 «Кузнецк» |
| 1 | Фидер №1 до ТП – 203 | км. | 1,672 | АСБ – 3120 | 1973 | 07.06 |  |
| 2 | Фидер №6 до опоры ВЛ–6 кВ | км. | 0,90 | ААБ – 3150 | 1977 | 05.09 |  |
| 3 | Фидер №8 до ЦРП | км. | 3,660 | ААБ – 3120 | 1980 | 04.06 |  |
| 4 | Фидер №43 до ТП – 204 | км. | 1,648 | АСБ – 3150 | 1972 | 03.10 |  |
| 5 | Фидер №48 до ТП – 132 | км. | 1,632 | АСБ – 3240 | 1993 | 21.06 |  |
| 6 | Фидер №54 до ТП – 209 | км | 2,4 | АСБ-3х240 | 1972 | 27.07 |  |
| ИТОГО: | км. | 11,912 |  |
| ПС 110/35/6 «Тяговая» |
| 7 | Фидер №1 до РП – 3 | км. | 1,740 | АСБ – 3150 | 1972 | 03.09 |  |
| 8 | Фидер №5 до ТП – 131 | км. | 0,896 | АСБ – 3120 | 1967 | 07.08 |  |
| 9 | Фидер №6 до РП – 5 | км. | 3,160 | АСБ – 3150 | 1970 | 22.05 |  |
| 10 | Фидер №7 до ТП – 127 | км. | 0,350 | АСБ – 3120 | 1966 | 05.07 |  |
| 11 | Фидер №8 до РП – 2 | км. | 1,350 | ААШВ – 3120 | 1981 | 23.08 |  |
| 12 | Фидер №9 до РП – 1 | км. | 0,352 | АСБ – 3240 | 1967 | 19.07 |  |
| 13 | Фидер №10 до РП – 1 | км. | 0,340 | АСБ – 3240 | 1970 | 19.06 |  |
| ИТОГО: | км. | 8,188 |  |
| ПС «ТЭЦ – 3» |
| 14 | Фидер №11 до ТП – 2 | км. | 0,284 | СБ – 350 | 1952 | 27.06 |  |
| 15 | Фидер №18 до ЦРП | км. | 1,670 | СБ – 3120 | 1954 | 24.07 |  |
| 16 | Фидер №22 до ТП – 81 | км. | 0,960 | АСБ – 3150 | 1964 | 25.06 |  |
| ИТОГО: | км. | 2,914 |  |
| ПС 110/35/6 «Ферриты» |
| 17 | от яч.№3 до ТП – 123 | км. | 0,740 | ААБ – 3120 | 2008 | 14.08 |  |
| ИТОГО: | км. | 0,740 |  |
| ЦРП |
| 18 | От ячейки №11 до ТП – 80 | км. | 0,720 | СБ – 370 | 1963 | 29.06 |  |
| ИТОГО: | км. | 0,720 |  |
| РП – 1 |
| 19 | от ячейки №3 до ТП – 134 | км. | 0,900 | АСБ – 395 | 1970 | 28.08 |  |
| ИТОГО: | км. | 0,900 |  |
| РП – 2 |
| 20 | от яч.№4 до ТП – 24 | км. | 0,650 | АСБ – 3150 | 1990 | 06.06 |  |
| ИТОГО: | км. | 0,650 |  |
| РП – 4 |
| 21 | от яч.№1 до ТП – 50 | км. | 0,736 | ААБ – 370 | 1974 | 01.08 |  |
| ИТОГО: | км. | 0,736 |  |
| РП – 5 |
| 22 | от яч.№1 до ТП – 187 | км. | 0,360 | АСБ – 3150 | 1978 | 04.07 |  |
| ИТОГО: | км. | 0,360 |  |
| РП – 6 | км. |  |  |  |  |  |
| 23 | от яч.№2 до ТП – 218 | км. | 2,600 | АСБ – 3120 | 1978 | 21.08 |  |
| 24 | от яч.№5 до ТП – 196 | км. | 1,584 | АСБ – 3120 | 1984 | 06.08 |  |
| 25 | от яч.№8 до ТП – 115 | км. | 0,470 | АСБ – 3120 | 1985 | 11.07 |  |
| 26 | от яч.№21 до ТП – 45 | км. | 0,880 | АСБУ – 395 | 1995 | 11.09 |  |
| ИТОГО: | км. | 5,534 |  |
| РП – 7 |
| 27 | от яч.№1 до ТП – 197 | км. | 0,112 | ААБ – 370 | 1991 | 19.09 |  |
| 28 | от яч.№5 до ТП – 132 | км. | 0,350 | ААБ – 370 | 1994 | 05.06 |  |
| ИТОГО: | км. | 0,462 |  |
| ВСЕГО: | км. | 33,116 |  |
| Кабельные линии 6 кВ от: |
| 29 | от ТП – 70 до ТП – 95 | км. | 0,554 | ААШВ – 3185 | 1988 | 18.06 |  |
| 30 | от ТП – 24 до ТП – 146 | км. | 0,648 | АСБ – 3150 | 1995 | 23.05 |  |
| 31 | от ТП – 132 до ТП – 176 | км. | 0,304 | АСБ – 3120 | 1994 | 06.07 |  |
| 32 | от ТП – 32 до ТП – 33 | км. | 0,950 | АСБ – 3240 | 1967 | 20.08 |  |
| 33 | от ТП – 34 до ТП – 171 | км. | 1,268 | АСБ – 3150 | 1972 | 09.07 |  |
| 34 | от ТП – 49 до ТП – 50 | км. | 0,211 | СБ – 370 | 1954 | 16.05 |  |
| 35 | от ТП – 50 до ТП – 51 | км. | 0,190 | ААБ – 370 | 1963 | 24.09 |  |
| 36 | от ТП – 54 до ТП – 61 | км. | 0,280 | АСБ – 370 | 1962 | 30.08 |  |
| 37 | от ТП – 52 до ТП – 208 | км. | 0,248 | ААБ – 350 | 1956 | 03.07 |  |
| 38 | от ТП – 68 до ТП – 69 | км. | 0,423 | АСБ – 395 | 1968 | 13.09 |  |
| 39 | от ТП – 69 до ТП – 127 | км. | 1,432 | ААБ – 3150 | 1967 | 31.07 |  |
| 40 | от ТП – 55 до ТП – 3 | км. | 0,460 | АСБ – 370 | 1968 | 20.09 |  |
| 41 | 2 КЛ от ТП-3 до ТП-129 | км | 0,485 | АСБ-3х70 | 1968 | 24.08 |  |
| 42 | от ТП – 80 до ТП – 114 | км. | 0,504 | АСБ - 370 | 1967 | 11.06 |  |
| 43 | от ТП – 57 до ТП – 114 | км. | 0,359 | АСБ – 370 | 1967 | 18.05 |  |
| 44 | от ТП – 62 до ТП – 99 | км. | 0,500 | АСБ – 3120 | 1986 | 10.07 |  |
| 45 | от ТП – 62 до ТП – 160 | км. | 0,623 | АСБ – 395 | 1971 | 11.07 |  |
| 46 | от ТП – 62 до ТП – 188 | км. | 0,300 | АСБ – 3120 | 1985 | 16.07 |  |
| 47 | от ТП – 72 до ТП – 95 | км. | 0,552 | АСБ – 395 | 1988 | 03.08 |  |
| 48 | от ТП – 72 до ТП – 147 | км. | 0,840 | АСБ – 395 | 1972 | 23.07 |  |
| 49 | от ТП – 158 до ТП – 167 | км. | 0,258 | ААШВ – 3120 | 1979 | 17.05 |  |
| 50 | от ТП – 93 до ТП – 188 | км. | 0,376 | АСБ - 3120 | 1979 | 21.09 |  |
| 51 | от ТП – 103 до ТП – 115 | км. | 0,280 | АСБ – 3150 | 1966 | 02.07 |  |
| 52 | от ТП – 103 до ТП – 169 | км. | 0,440 | АСБ – 3150 | 1972 | 29.08 |  |
| 53 | от ТП – 107 до ТП – 112 | км. | 0,224 | АСБУ – 3120 | 1956 | 15.05 |  |
| 54 | от ТП – 108 до ТП – 99 | км. | 0,320 | АСБ – 3120 | 1996 | 10.09 |  |
| 55 | от ТП – 115 до ТП – 116 | км. | 0,140 | АСБ – 3150 | 1968 | 14.05 |  |
| 56 | от ТП – 128 до ТП – 153 | км. | 0,350 | ААШВ – 395 | 1971 | 31.08 |  |
| 57 | от ТП – 132 до ТП – 186 | км. | 1,270 | АСБ – 3185 | 1994 | 18.09 |  |
| 58 | от ТП – 141 до ТП – 228 | км. | 20,270 | 2АСБ – 3270 | 1985 | 25.09 |  |
| 59 | от ТП – 154 до ТП – 189 | км. | 0,408 | АСБ – 395 | 1975 | 12.09 |  |
| 60 | от ТП – 171 до ТП – 172 | км. | 0,960 | АСБ – 350 | 1973 | 17.09 |  |
| 61 | от ТП – 176 до ТП – 186 | км. | 1,000 | АСБ – 3240 | 1976 | 29.05 |  |
| ИТОГО: | км. | 17,697 |  |
| ВСЕГО: | км. | 50,813 |  |
| Кабельные линии 0,4 кВ |
| 1 | от ТП – 70 до н/в опоры | км. | 20,210 | ААБ – 370 | 1988 | 01.06 |  |
| 2 | от ТП – 104 до ж.д. ул. Белинского 149 | км. | 0,085 | АВВГ – 3120+125 | 1963 | 13.06 |  |
| 3 | ул. Белинского 151 | км. | 0,064 | АВВГ – 350+125 | 1963 | 24.05 |  |
| 4 | от ТП – 136 до ж.д. ул. Рабочая 231 | км. | 20,132 | АСБ – 370+135 | 1969 | 26.09 |  |
| 5 | ул. Комсомольская 15 | км. | 20,154 | АВВГ – 350+125 | 1968 | 01.10 |  |
| 6 | ул. Комсомольская 13 от ТП-165 до ж.д. | км. | 20,120 | АШВ – 370+135 | 1981 | 08.05 |  |
| 7 | ул. Кирова 5 | км. | 20,363 | ААШВ – 350+125 | 1983 | 28.05 |  |
| 8 | ул. Кирова 7 | км. | 20,133 | ААШВ – 350+125 | 1984 | 07.09 |  |
| 9 | от ТП – 101 до н/в опоры | км. | 20,156 | ААШВ – 395 | 1965 | 12.07 |  |
| 10 | от ТП – 45 до ж.д ул. Полевая | км. | 20,072 | АСБу – 395 | 1983 | 25.05 |  |
| 11 | ул. Осипенко 24 | км. | 20,147 | ААШБ – 3 70 | 1982 | 08.08 |  |
| 12 | ул. Горького 23 | км. | 20,213 | АСШуП – 395 | 1985 | 04.05 |  |
| 13 | ул. Осипенко 24 | км. | 20,123 | ААШБ – 370 | 1984 | 13.07 |  |
| 14 | ул. Волгоградская 50/1 | км. | 20,090 | АСБ – 3150 | 1985 | 14.06 |  |
| 15 | на опору Н/В | км. | 20,164 | АСБ – 3150 | 1983 | 27.09 |  |
| 16 | от ТП – 57 до милиции | км. | 20,582 | АСБ – 370 | 1995 | 21.05 |  |
| 17 | от ТП – 57 до Фед.казнач. | км. | 20,160 | АСБ – 3 70 | 1996 | 30.07 |  |
| 18 | от ТП – 61 до н/в опоры по ул. Калинина | км. | 20,029 | ААШВ – 3120+125 | 1962 | 20.06 |  |
| 19 | от ТП – 68 до ж.д. ул. Ленина 313 | км. | 20,512 | ААШВ – 3120 | 1960 | 16.08 |  |
| 20 | от ТП – 123 до ж.д. ул. Белинского 4б | км. | 0,140 | АСБ – 395+150 | 1970 | 08.06 |  |
| 21 | ул. Белинского 2/2 | км. | 20,440 | ААШВ – 3 95+175 | 1972 | 04.09 |  |
| 22 | ул. Белинского 2в | км. | 20,220 | ААШВ – 3 95+175 | 1974 | 15.06 |  |
| 23 | от ТП – 168 до ж.д. до д.с №13 | км. | 0,135 | ААБ – 370 | 1973 | 26.06 |  |
| 24 | ул. Маяковского 59 | км. | 0,141 | ААБ – 395+135 | 1975 | 31.05 |  |
| 25 | ул. Маяковского 57 | км. | 0,085 | ААБ – 395+135 | 1975 | 28.06 |  |
| 26 | ул. Маяковского 61 | км. | 20,174 | ААБ – 395+135 | 1974 | 18.07 |  |
| 27 | от ТП – 59 до н/в опоры по ул. Дарвина | км. | 0,037 | ААБ – 370 | 1964 | 22.06 |  |
| 28 | от ТП – 167 до ж.д. ул. Маяковского 53 | км. | 0,120 | ААШВ – 350+125 | 1973 | 30.05 |  |
| 29 | ул. Осипенко 44 | км. | 0,145 | ААВ – 370 | 1972 | 17.07 |  |
| 30 | ул. Осипенко 40 | км. | 0,075 | ААШВ – 350+125 | 1974 | 20.07 |  |
| 31 | ул. Осипенко 38 | км. | 0,080 | ААШВ – 370 | 1974 | 26.07 |  |
| 32 | от ТП – 91 до ж.д. ул. Комсомольская 47 | км. | 20,085 | АСБ – 370 ААШВ – 350+125 | 1975 | 28.09 |  |
| 33 | ул. Комсомольская 49 | км. | 20,220 | ААШВ – 395 | 1976 | 13.08 |  |
| 34 | от ТП – 32 до ж.д ул. Ленина 38а | км. | 20,096 | ААШВ – 3 70 | 1986 | 22.08 |  |
| 35 | ул. Ленина 14 | км. | 0,264 | АСБ – 3 70 | 1988 | 27.08 |  |
| 36 | ул. Ленина 20 | км. | 20,276 | ААВГ – 470 | 1987 | 02.08 |  |
| 37 | от ТП – 28 до ж.д ул. Гражданская 55 | км. | 20,040 | ААШВ – 3120+135 | 1976 | 25.07 |  |
|  | ВСЕГО: | км. | 11,193 |  |  | 10.09 |
| Воздушные линии 0,4 кВ |
| 1 | ул. Солнечная, ул. Ольховая | км. | 1,8 | СИП 3х50+1х54,6 | 1998 | 01.08 |  |
| 2 | ул. 1-ая Бутурлинская | км. | 1,6 | СИП 3х50+1х54,6 | 1997 | 02.10 |  |
| 3 | ул. Карьерная | км. | 1,1 | СИП 3х50+1х54,6 | 1976 | 21.06 |  |
| 4 | ул. Калинина | км. | 1,4 | СИП 2 –3х70+1х70 | 1977 | 07.05 |  |
| 5 | ул. Дуванная | км. | 1,8 | СИП 3х50+1х54,6 | 1972 | 10.07 |  |
| 6 | ул. Ленина | км. | 1,1 | СИП 2 –3х70+1х70 | 1996 | 1709 |  |
| 7 | ул. Калинина | км. | 0,7 | СИП 3х50+1х54,6 | 1961 | 14.09 |  |
| 8 | ул. Орджоникидзе, ул. Московская | км. | 1,6 | СИП 2 –3х70+1х70 | 1955 | 20.08 |  |
| 9 | ул. 6,7 Линия | км. | 1,4 | СИП 3х50+1х54,6 | 1980 | 18.05 |  |
| 10 | ул. Дачная | км. | 1,8 | СИП 3х50+1х54,6 | 1997 | 19.07 |  |
| 11 | ул. Дальняя, ул. Мичурина | км. | 2,1 | СИП 3х50+1х54,6 | 1986 | 24.07 |  |
| 12 | ул. 11 Линия | км. | 1,6 | СИП 3х50+1х54,6 | 1974 | 21.08 |  |
| 13 | ул. Калинина | км. | 1,64 | СИП 3х50+1х54,6 | 1964 | 07.08 |  |
| 14 | Ул. Волгоградская , ул. Молодежная | км. | 6,28 | СИП 2 –3х70+1х70 | 1982 | 30.08 |  |
| 15 | ул. Правды, ул. Маркина | км. | 1,2 | СИП 3х50+1х54,6 | 1972 | 11.07 |  |
| 16 | ул. Калинина , ул. Щорса | км. | 1,5 | СИП 3х50+1х54,6 | 1954 | 31.07 |  |
| 17 | ул. Пролетарского, 1/1 Пугачевский п-д | км. | 1,2 | СИП 3х50+1х54,6 | 1960 | 11.09 |  |
| 18 | ул. Мол. Гвардии | км. | 1,6 | СИП 2 –3х70+1х70 | 1972 | 03.08 |  |
| 19 | Ул. З54 Стр. Див. | км. | 1,3 | СИП 2 –3х70+1х70 | 1972 | 09.07 |  |
| ИТОГО: | км. | 32,72 |  |
| Воздушные линии 6 кВ |
| 1 | от ТП – 16 до ТП – 102 | км. | 0,420 | АС-50 | 1968 | 18.06 |  |
| 2 | от ТП – 44 до ТП – 40 | км. | 1,80 | СИП 3 – 150 | 1983 | 23.07 |  |
| ИТОГО: | км. | 2,22 |  |

Начальник ПТО                                                                                                       Носков В.А.

Согласовано:

Главный инженер                                                                                                      Мышляев В.П.

Мастер бригады ТП и КЛ                                                                                          Адайкин Д.Н.

Мастер бригады ВЛ                                                                                                    Федосеев А.Н.