## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2018 | года
АО "Горэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 54 ПС "Кузнецк" | 6 | 06,32 2018.03.06 | 07,05 2018.03.06 | В | 0.55 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 2800 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.3 | 0
2 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 25 ПС "Кузнецк" | 6 | 13,10 2018.03.07 | 13,25 2018.03.07 | В | 0.25 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 315 |  | 0 | 3.4.8 | 4.20 | 0
3 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 5 ПС "Кузнецк" | 6 | 13,10 2018.03.07 | 14,30 2018.03.07 | В | 1.3333 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 4360 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.3 | 0
1 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 26 ПС "Дружба" | 6 | 19,30 2018.03.15 | 20,30 2018.03.15 | В | 1 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 6319 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
2 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 4 ПС "Дружба" | 6 | 19,30 2018.03.15 | 20,30 2018.03.15 | В | 1 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | 6000 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
1 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 26 ПС "Дружба" | 6 | 11,05 2018.03.29 | 11,33 2018.03.29 | В | 0.46667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 6319 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.14 | 0
2 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 26 ПС "Дружба" | 6 | 12,57 2018.03.29 | 13,06 2018.03.29 | В | 0.15 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 6319 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.14 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь