## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2019 | года
АО "Горэлектросеть" (Пензенская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 7 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 23,38 2019.05.24 | 00,12 2019.05.25 | В | 0.56667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 958 | 0 | 2 | 956 | 0 | 0 | 40 | 918 | 0 | 1121 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
1 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 4 ПС "Дружба" | 6 (6.3) | 18,13 2019.05.30 | 18,44 2019.05.30 | В | 0.51667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 551 | 0 | 1 | 550 | 0 | 0 | 41 | 510 | 0 | 2283 |  | 0 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 53 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 15,30 2019.05.16 | 16,40 2019.05.16 | В | 1.1667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 554 | 0 | 1 | 553 | 0 | 0 | 27 | 527 | 0 | 1201 |  | 0 | 3.4.14 | 4.3 | 1
2 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 5 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 00,29 2019.05.17 | 01,30 2019.05.17 | В | 1.0167 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 673 | 0 | 2 | 671 | 0 | 0 | 25 | 648 | 0 | 1453 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.3 | 0
3 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 8 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 00,29 2019.05.17 | 01,00 2019.05.17 | В | 0.51667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 899 | 0 | 2 | 897 | 0 | 0 | 52 | 847 | 0 | 1206 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.3 | 0
1 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 7 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 09,00 2019.05.12 | 09,35 2019.05.12 | В | 0.58333 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 337 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 12 | 325 | 0 | 1121 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
2 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 52 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 08,55 2019.05.08 | 09,10 2019.05.08 | В | 0.25 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1024 | 0 | 1 | 1023 | 0 | 0 | 9 | 1015 | 0 | 2088 |  | 0 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
1 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 22 ПС "ТЭЦ-3" | 6 (6.3) | 10,11 2019.05.04 | 10,27 2019.05.04 | В | 0.26667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 519 | 0 | 3 | 516 | 0 | 0 | 28 | 491 | 0 | 875 |  | 0 | 3.4.13.4 | 4.12 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь