## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | янв-июнь | месяц | 2020 | года
АО "Горэлектросеть" (Пензенская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 6 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 01,15 2020.01.06 | 01,35 2020.01.06 | В | 0.33333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 506 | 0 | 1 | 505 | 0 | 0 | 21 | 485 | 0 | 1435 |  | 0 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
2 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 8 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 13,14 2020.01.16 | 13,57 2020.01.16 | В | 0.71667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 514 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 19 | 495 | 0 | 2707.5 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
3 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 8 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 08,00 2020.01.18 | 08,27 2020.01.18 | В | 0.45 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 514 | 0 | 2 | 512 | 0 | 0 | 19 | 495 | 0 | 2707.5 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
4 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 1 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 16,43 2020.01.23 | 17,11 2020.01.23 | В | 0.46667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 290 | 0 | 1 | 289 | 0 | 0 | 13 | 277 | 0 | 1625 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
5 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 1 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 21,05 2020.02.17 | 21,32 2020.02.17 | В | 0.45 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 548 | 0 | 2 | 546 | 0 | 0 | 42 | 506 | 0 | 2645 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.17 | 0
6 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 6 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 04,25 2020.03.01 | 05,05 2020.03.01 | В | 0.66667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 506 | 0 | 1 | 505 | 0 | 0 | 42 | 464 | 0 | 1435 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
7 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 57 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 17,22 2020.03.25 | 17,59 2020.03.25 | В | 0.61667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 | 47 | 0 | 3125 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
8 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 1 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 19,50 2020.03.31 | 20,15 2020.03.31 | В | 0.41667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 548 | 0 | 2 | 546 | 0 | 0 | 42 | 506 | 0 | 2645 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.17 | 0
9 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 1 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 14,15 2020.04.04 | 14,28 2020.04.04 | В | 0.21667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 548 | 0 | 2 | 546 | 0 | 0 | 42 | 506 | 0 | 2645 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.17 | 0
10 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 1 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 11,58 2020.04.12 | 12,40 2020.04.12 | В | 0.7 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 548 | 0 | 2 | 546 | 0 | 0 | 42 | 506 | 0 | 2645 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.17 | 0
11 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 5 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 12,20 2020.04.12 | 13,58 2020.04.12 | В | 1.6333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 661 | 0 | 2 | 659 | 0 | 0 | 25 | 636 | 0 | 2180 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
12 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 10 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 12,42 2020.04.12 | 14,35 2020.04.12 | В | 1.8833 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 601 | 0 | 2 | 599 | 0 | 0 | 26 | 575 | 0 | 3634 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
13 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 6 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 12,47 2020.04.12 | 13,18 2020.04.12 | В | 0.51667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 506 | 0 | 1 | 505 | 0 | 0 | 42 | 464 | 0 | 1435 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
14 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 1 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 15,47 2020.04.12 | 16,08 2020.04.12 | В | 0.35 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 548 | 0 | 2 | 546 | 0 | 0 | 42 | 506 | 0 | 2645 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
15 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 31 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 15,02 2020.04.13 | 15,30 2020.04.13 | В | 0.46667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 | 1200 |  | 0 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
16 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 7 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 12,59 2020.04.15 | 13,38 2020.04.15 | В | 0.65 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 337 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 12 | 325 | 0 | 1121 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
17 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 1 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 14,12 2020.04.25 | 14,19 2020.04.25 | В | 0.11667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 548 | 0 | 2 | 546 | 0 | 0 | 42 | 506 | 0 | 2645 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
18 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 6 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 16,05 2020.04.29 | 16,25 2020.04.29 | В | 0.33333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 506 | 0 | 1 | 505 | 0 | 0 | 42 | 464 | 0 | 1435 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
19 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 26 ПС "Дружба" | 6 (6.3) | 11,23 2020.05.06 | 11,37 2020.05.06 | В | 0.23333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1060 | 0 | 1 | 1059 | 0 | 0 | 41 | 1019 | 0 | 6319 |  | 0 | 3.4.12 | 4.12 | 0
20 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 6 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 00,31 2020.05.10 | 01,07 2020.05.10 | В | 0.6 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 506 | 0 | 1 | 505 | 0 | 0 | 42 | 464 | 0 | 1435 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
21 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 5 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 14,20 2020.05.19 | 14,49 2020.05.19 | В | 0.48333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 661 | 0 | 2 | 659 | 0 | 0 | 25 | 636 | 0 | 2180 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
22 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 31 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 12,18 2020.06.05 | 13,20 2020.06.05 | В | 1.0333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 | 1200 |  | 0 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
23 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 8 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 12,50 2020.06.06 | 13,18 2020.06.06 | В | 0.46667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 874 | 0 | 2 | 872 | 0 | 0 | 52 | 822 | 0 | 2057.5 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
24 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 4 ПС "Дружба" | 6 (6.3) | 11,01 2020.06.08 | 11,24 2020.06.08 | В | 0.38333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 530 | 0 | 1 | 529 | 0 | 0 | 41 | 489 | 0 | 3425 |  | 0 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0
25 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 52 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 15,39 2020.06.11 | 16,37 2020.06.11 | В | 0.96667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 512 | 0 | 1 | 511 | 0 | 0 | 9 | 503 | 0 | 1044 |  | 0 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
26 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 48 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 16,14 2020.06.11 | 16,24 2020.06.11 | В | 0.16667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 22 | 531 | 0 | 3320 |  | 0 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
27 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 9 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 15,39 2020.06.16 | 16,00 2020.06.16 | В | 0.35 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 547 | 0 | 1 | 546 | 0 | 0 | 11 | 536 | 0 | 3092.5 |  | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 0
28 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 4 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 15,26 2020.06.23 | 16,13 2020.06.23 | В | 0.78333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 255 | 0 | 1 | 254 | 0 | 0 | 40 | 215 | 0 | 880 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 16.45
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 16,45
— по внерегламентным отключениям,учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0,166667

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь