Баланс электрической энергии и мощности за 2019 год

| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Поступление в сеть от смежных сетевых организаций | 144 701 856 | 144 701 856 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск из сети, в том числе: | 124 717 854 | 0,00 | 0,00 | 57 875 819 | 66 842 035 |
| - конечные потребители | 123 984 687 | 0,00 | 0,00 | 57 142 652 | 66 842 035 |
| - территориальным сетевым организациям | 733 167 | 0,00 | 0,00 | 733 167 | 0,00 |
| - по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери | 19 984 002 | 0,00 | 0,00 | 7 829 046 | 12 154 956 |
| Потери, % | 13,81 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 8,4 |