Утверждаю

главный инженер

МУП « Горэлектросеть»

___________   Чернышев В.А.

«___»__________2017 г.

Список

трансформаторных подстанций

МУП «Горэлектросеть» на 01.09. 2017 г.

| № | Наименование трансформаторной подстанции | Год ввода трансфор- маторной подстан- ции | Кол-во рабочих светильников | Мощ- ность трансформатора, кВт | № трансфор матора | Место расположе ния | Площадь трансфор-маторной подстан ции, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЦРП ул. Московская к-тр Комсомолец | 1950 | 11 | 320/10 | 01184 | Кв.52а |  |
| 2 | РП-1 ул. Республики Автохозяйство 1178 | 1970 | 8 | 400/10 250/6 | 17085 |  | 70 |
| 3 | РП-2 ул. Правды поликлиника № 1 | 1972 | 14 | 400/6 | 30141 | 97 | 55,6 |
| 4 | РП-3 ул. Ленина,341 | 1972 |  | - | - | 42а | 34,2 |
| 5 | РП-4 ул. Ленина 186 ( квадрат) | 1974 |  | 250/6 | 2745 | 51 | 75,6 |
| 6 | РП-5 ул. Чкалова,67б ДК Юность | 1983 | 15 | 250/6 | 460076 | 152а | 72,6 |
| 7 | РП-6 ул. Победы 56Б | 1978 | 10 | 250/10 160/10 | 15262 1067172 |  | 126 |
| 8 | РП-7 ул. Радищева 7 усилительная | 1994 |  | 400/6 | 5 | 89 | 52,9 |
| 9 | РП-8 М-Сити |  |  | 1000/6 1000/6 | 212158 217891 |  |  |
| 10 | ТП- 1 ул. Октябрьская Ледовый дворец | 2008 |  | 630/6 630/6 | 111627 79159 |  | 25,8 |
| 11 | ТП-2 ул. Сызранская | 1955 | 6 | 250/6 | 90254 | 48 | 16,5 |
| 12 | ТП-4 ул. Калинина | 1957 | 32 | 400/6 | 1297028 | 79 | 16,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | ТП-5 ул. Калинина Дет сад №21 | 1963 |  | 100/6 | 33627 | 78 | 30,2 |
| 14 | ТП-7 ул.50 Сов. Армии Усилительная | 1957 | 22 | 200/6 50/6 | 45629 108248 | 132 | 31,3 |
| 15 | ТП-8 ул. Некрасова | 1997 | 32 | 250/6 | 23794 | 149 | 7,4 |
| 16 | ТП-9 ул. Леваневского Школа №11 | 1957 | 13 | 400/6 | 817014 | 171 | 16,5 |
| 17 | ТП-10 ул. Чкалова АО Пригородное | 1955 |  | 400/6 - | 14210 146 | 152 | 16,5 |
| 18 | ТП-11 ул. Вокзальная | 1963 | 37 | 160/6 | 184155 | 136 | 4,8 |
| 19 | ТП-14 ул. Строительная РСУ-3 | 1962 | 18 | 400/6 - | - - | 187 | 31,3 |
| 20 | ТП-15 ул. Чернышевского | 1963 | 25 | 200/10 | 621583 | 138 | 4,8 |
| 21 | ТП-16 ул. Крупская Школа №17 | 1958 | 33 | 250/6 250/6 | 15520 5627 | 177 | 60 |
| 22 | ТП-17 ул. Ульяновская | 1959 | 18 | 250/6 | 8545064 | 202 | 16,5 |
| 23 | ТП-18 ул. Трудовая | 1963 | 37 | 250/10 | 699374 | 160 | 16,5 |
| 24 | ТП-20 ул.Правды Дом АТП | 1974 |  | 100/6 100/6 | 16335 972342 | 106 | 52,9 |
| 25 | ТП-21 Алексеевское шоссе (насосная) | 1980 | 2 | 100/6 | 70045 | юж. микр. | 4,8 |
| 26 | ТП-24 ул. Правды Дом ветеранов | 1994 |  | 250/6 - | 963555 - | 106 | 52,9 |
| 27 | ТП-26 ул. Страховка, ул.Солнечная | 1998 | 16 | 160/6 | 588567 |  | 7,4 |
| 28 | ТП-27 ул. Бутурлинская | 1997 | 10 | 100/6 | 25625 |  | 7,4 |
| 29 | ТП-28 ЦТП | 1975 |  | 160/6 400/6 | 401267 3020 | 51 | 63 |
| 30 | ТП-29 ул. Заводская | 1958 | 24 | 160/6 | 835766 | 1 | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | ТП-30 ул. Фабричная | 1962 | 21 | 250/6 | 5820 | 21 | 4,8 |
| 32 | ТП-31 ул. Дачная | 1996 | 27 | 160/6 | 57081 | 26а | 5,3 |
| 33 | ТП-32 ул. Ленина | 1986 | 30 | 160/6 | 577928 | 45 | 30 |
| 34 | ТП-34 ул. Мичурина | 1961 | 23 | 160/10 | 838574 | 281 | 16,5 |
| 35 | ТП-35 ул. Сызранская | 1969 | 11 | 400/6 - | пхрс - | 90а | 52,5 |
| 36 | ТП-39 Ул. Белинского |  |  | 100/6 |  |  |  |
| 37 | ТП-40 ул. Парковая | 2000 | 15 | 100/6 | 33537 | 204 | 52,4 |
| 38 | ТП-44 ул. Лермонтова | 1954 | 16 | 160/10 - | 186458 - | 129 | 27,5 |
| 39 | ТП-45 ул. Волгоградская | 1981 | 25 | 400/6 400/6 | 382 380 | 185 | 63,0 |
| 40 | ТП-46 ул. Ленинградская | 1964 | 22 | 400/6 | 60860 | 165 | 4,8 |
| 41 | ТП-47 ул. Дуванная | 1962 | 22 | 100/6 | 32957 | 143 | 4,8 |
| 42 | ТП-48 ул. Хвалынская | 1970 | 31 | 400/10 | 1237134 | 200 | 19,7 |
| 43 | ТП-50 ул. Калинина Парк | 1972 | 10 | 100/10 | 93161 | 65а | 7,5 |
| 44 | ТП-50А Ул. Калинина |  |  | 250/6 250/6 |  |  |  |
| 45 | ТП-51 ул. Белинского магазин «Магнит» | 1963 | 7 | 400/6 | 47198 | 81 | 29,2 |
| 46 | ТП-52 ул. Комсомольская Районная Администрация | 1962 |  | 160/6 | - | 82 | 34,2 |
| 47 | ТП-53 ул. Полевая “Веста” | 1998 |  | 160/10 | 46448 | 129 | 51,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | ТП-54 ул. Калинина Д/сад “Сказка” | 1982 | 12 | 630/6 630/6 | 40363 59426 | 83 | 43,5 |
| 49 | ТП-55 ул.М.Гвардия АТП | 1956 | 15 | 630/6 | 302494 | 101 | 24,9 |
| 50 | ТП-56 CМУ Городок | 1967 | 4 | - 400/6 | - 382 | 96а | 72 |
| 51 | ТП-57 ул. Комсомольская РУС | 1995 | 6 | 250/10 250/10 | 121076 121077 | 40 | 52,9 |
| 52 | ТП-59 ул. Советская Бассейн | 1963 |  | 160/6 - | 411428 - | 41 | 52,9 |
| 53 | ТП-60 Дарвинский проезд | 1964 | 13 | 160/6 | 506628 | 54 | 30,2 |
| 54 | ТП-61 Рембыттехника | 1961 |  | 315/6 | 14217 | 84 | 30,2 |
| 55 | ТП-62 ул. М. Гвардия | 1998 | 19 | 250/10 | 8238233 | 30 | 7,4 |
| 56 | ТП-63 ул.2 Заречная | 1962 | 17 | 100/6 | - | 309 | 4,8 |
| 57 | ТП-64 ул.1 Линия Телевышка | 1973 | 14 | 160/6 | 8578 | 308 | 8,7 |
| 58 | ТП-65 ул.14Линия Карпатская | 1980 | 37 | 400/6 | 10091 | 300 | 4,8 |
| 59 | ТП-66 Кирпичный завод |  | 4 | 160/6 | 315139 |  |  |
| 60 | ТП-67 ул. Пензенская | 1959 | 25 | 400/6 | 30133 |  | 27,56 |
| 61 | ТП-68 ул. Пролетарская КБО | 1959 | 26 | 250/6 | 7085 | 42 | 24,2 |
| 62 | ТП-69 ул. Пролетарская | 1954 | 19 | 250/10 | 128859 | 70 | 16,5 |
| 63 | ТП-70 ул. Белинского,218 | 1971 | 30 | 160/6 | - | 86 | 5,2 |
| 64 | ТП-72 ул. Больничная | 1972 | 26 | 160/6 | 19098 | 57 | 5,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | ТП-73 ул. Песчаная Инкубаторная | 1953 | 11 | 160/6 | - | 253 | 16,5 |
| 66 | ТП-75 Заводская, 303 | 1993 | 41 | 400/10 400/10 | 39257 39788 | 4 | 53,5 |
| 67 | ТП-76 Рабочая, 250 | 1963 | 28 | 400/6 | 4360 | 41 | 23,3 |
| 68 | ТП-77 ул. Вольская | 1977 | 40 | 250/6 | 439850 |  | 4,8 |
| 69 | ТП-78 ул.3-я Бутурлинская | 1973 | 17 | 100/10 | 12092 |  | 4,8 |
| 70 | ТП-80 ул. Орджоникидзе Водокачка | 1955 | 42 | 250/6 - | 2305167 35167 | 27 | 16,5 |
| 71 | ТП-81 ул. Гражданская, 49 | 1989 | 30 | 400/6 400/6 | 75490 72924 | 37 | 52,9 |
| 72 | ТП-82 Орджоникидзе,177 | 1954 |  | 400/6 | 23659 |  |  |
| 73 | ТП-83 ул. Кустарная пл. | 1966 | 44 | 200/6 | 45370 |  | 4,8 |
| 74 | ТП-84 Ул. Стекловская 55 |  |  | 250/6 250/6 |  |  |  |
| 75 | ТП-85 ул. Орджоникидзе МУП «Горэлектросеть» | 1960 |  | 400/6 | 29281 | 26 | 29,6 |
| 76 | ТП-86 ул. Сызранская Горбольница | 1975 | 1 | 400/6 | 78510 | 76 | 7,4 |
| 77 | ТП-88 ул. Каткова Страховка | 1975 | 35 | 160/6 | 854Б156 |  | 5,4 |
| 78 | ТП-91 Комсомольская.47 | 1975 | 28 | 250/10 | 958256 | 66 | 7,4 |
| 79 | ТП-92 ул. Октябрьская Школа №10 | 1964 | 31 | 180/6 | 29369 | 146 | 33,3 |
| 80 | ТП-93 ул. Рабочая Д/сад №24 | 1992 |  | 160/6 | 56190 | 55 | 32,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | ТП-94 ул. Луговая | 1981 | 44 | 250/6 | 830 |  | 7,4 |
| 82 | ТП-95 ул. Белинского | 1962 | 20 | 160/10 | 11718 | 66 | 28,6 |
| 83 | ТП-96 ул.1 Лесная Горная | 1962 | 38 | 100/6 | - | 290 | 4,8 |
| 84 | ТП-97 ул. Ленина Стадион Рубин | 1963 | 9 | 400/6 | 11624 | 39 | 33,3 |
| 85 | ТП-100 ул. Кирова “Орион” | 1993 | 9 | 250/10 - | 3522 - | 152 | 52,9 |
| 86 | ТП-101 ул. Сызранская Райбольница | 1963 | 9 | 160/6 | 14548 | 75 | 4,8 |
| 87 | ТП-102 ул. Чкалова | 1963 | 30 | 250/6 | 432001 | 175 | 4,8 |
| 88 | ТП-103 ул. Леваневского Микрорайон | 1963 |  | 400/6 | 5600490 | Юж. микр | 30 |
| 89 | ТП-104 ул. Белинского Дом Кожзавода | 1962 |  | 250/6 | 15520 | 81 | 32,1 |
| 90 | ТП-105 ул. Правды Откормсовхоз | 1964 | 34 | 250/10 | 657911 |  | 16,9 |
| 91 | ТП-106 ул. Пригородная | 1964 | 28 | 250/6 | 830 | 204 | 31,4 |
| 92 | ТП-107 ул. Рабочий городок | 1963 | 8 | 400/6 | 30141 | 88а | 16,5 |
| 93 | ТП-108 ул. Пролетарская Школа №4 | 1996 | 24 | 630/10 250/6 | 7096394 281 | 101а | 52,9 |
| 94 | ТП-109 ул. Рабочая Роддом | 1965 |  | 320/6 250/6 | 30393 16330 | 42а | 45 |
| 95 | ТП-110 ул.354Стр.Див Юго-Западный | 1980 |  | 400/10 - | 18940 - | Юго-зап.м | 52,9 |
| 96 | ТП-112 ул. Железнодорож. Рабочий городок | 1956 |  | 250/6 | 5507 | 101а | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 97 | ТП-113 ул. Калинина Школа №2 | 1966 |  | 100/6 | 1164 | 85 | 24,3 |
| 98 | ТП-114 ул. Рабочая ГОВД | 1966 | 1 | 180/6 | 7292 | 40 | 27 |
| 99 | ТП-115 Кот Южного м/р-на | 1966 |  | 400/10 400/10 | 37703 2141 | юж. микр | 78,3 |
| 100 | ТП-116 ул. Осипенко Школа №15 | 1968 |  | 320/6 | 29861 | -//- | 22,1 |
| 101 | ТП-121 ул. Зеленая | 2001 | 25 | 100/6 | - | 210 | 4,9 |
| 102 | ТП-122 ул. Крупская | 1999 | 42 | 315/10 | 75888 |  | 33,9 |
| 103 | ТП-123 ул. Белинского к.г. СУ-505 | 1969 |  | 400/6 | 66487 | 277 | 51,8 |
| 104 | ТП-124 ул. Лесокомбинат | 1963 | 2 | 180/6 | 30424 | 128 | 16,5 |
| 105 | ТП-125 ул. Радищева 40 контора Обувной.фабрики | 1955 |  | 400/6 | 2059 | 103 | 36,5 |
| 106 | ТП-127 Саратовский туп | 1967 | 20 | 180/6 | 178184 |  | 18,8 |
| 107 | ТП-128 ул. Кирова Стоматолог. пол-ка | 1968 | 2 | 315/10 | 79022 | 53 | 34,2 |
| 108 | ТП-129 ул. Дарвина ЦУМ | 1979 | 24 | 1000/6 | - |  | 26,7 |
| 109 | ТП-130 Дом Радиоприборов | 1994 |  | 100/6 400/6 | 59 714180 | Юж. мик. | 63 |
| 110 | ТП-132 ул. Калинина Школа №16 | 1994 |  | 400/10 160/10 | 5713593 89261230 | 74 | 60 |
| 111 | ТП-134 ул. 8 Марта Пригородная | 1968 | 35 | 250/6 | 814В107 | 207 | 20,6 |
| 112 | ТП-136 ул. Рабочая маг. №70 | 1967 |  | 250/6 | 458766 | 28 | 24 |
| 113 | ТП-137 ул. Калинина Типография | 1968 |  | 250/6 | 1119 | 67 | 30,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114 | ТП-139 Склады 1-го завода | 1973 |  | 250/10 | 12578742 |  | 30,1 |
| 115 | ТП-140 ул. ПТУ-11 | 1968 |  | 160/6 | 31330 | 79 | 33,6 |
| 116 | ТП-141 ул. Белинского поликлиника №2 | 1972 | 10 | 250/6 - | 347 - | 94 | 34,2 |
| 117 | ТП-143 ул. Рабочая Эврика ЗАГС | 1969 |  | 400/6 | 273953 | 37 | 34,2 |
| 118 | ТП-144 д/к “Юность” | 1978 |  | 400/6 400/6 | 1947 - | 152а | 68 |
| 119 | ТП-146 Саратовский тупик | 1996 | 8 | 400/6 - | 5732 - |  | 63 |
| 120 | ТП-147 ул.2-я Песчаная | 1969 | 14 | 160/6 | 31319 | 47 | 31,5 |
| 121 | ТП-148 ул. Радищева Обувная фабрика | 1967 |  | 400/6 400/6 | 1086031 45349 | 102 | 62 |
| 122 | ТП-149 ул. Островского | 1969 |  | 100/6 | 2705 | 60 | 33,9 |
| 123 | ТП-150 ул. РСУ-8 | 1980 |  | 250/10 | 575305 | 99 | 16,5 |
| 124 | ТП-151 ул. Чкалова | 1985 | 15 | 160/6 | 123880 | 180 | 4,8 |
| 125 | ТП-153 ул. Ленина Школа №14 | 1965 |  | 100/10 - | 630985 - | 69Г | 22,1 |
| 126 | ТП-154 ул. Октябрьская д/с №18 | 1991 |  | 630/6 - | 24014 - | 83Г | 52,9 |
| 127 | ТП-155 ул. 2-я Сосновая | 1970 | 32 | 250/6 | 529167 | Карпаты | 31,5 |
| 128 | ТП-156 ул. Павлова | 1970 | 12 | 250/6 | 25076 |  | 5,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 129 | ТП-157 ул. Пролетарская Детская больница | 2000 |  | 630/6 400/10 | 361772 44211 |  | 63 |
| 130 | ТП-158 ул. Осипенко Южный м-район | 1967 |  | 250/6 | 893В116 | Юж. микр. | 22,1 |
| 131 | ТП-160 ул. Садовая | 1971 | 31 | 160/6 | 153152 |  | 5,2 |
| 132 | ТП-161 ул.354Стрелков. див | 1971 | 16 | 160/6 | 101587 | 14 | 5,2 |
| 133 | ТП-164 ул. Ленина Гостиница | 1973 | 3 | 400/6 630/6 | 1395 29500 | 52а | 51,8 |
| 134 | ТП-165 ул. Сызранская Дом КУЭС | 1980 | 3 | 160/6 | 33331 | 47 | 35,3 |
| 135 | ТП-166 ул. Крылова | 1971 | 30 | 250/6 | 863751 | 221 | 5,2 |
| 136 | ТП-167 Южн. микрорайон. д/с №13 | 1972 |  | 250/6 | 397699 | Юж. микр. | 54 |
| 137 | ТП-168 ул. Маяковского КИУУТ | 1972 |  | 160/6 | 56938 | -//- | 22,1 |
| 138 | ТП-170 ул. Белинского 2-й Рынок | 1969 | 10 | 250/6 | 391518 | 91 | 31,1 |
| 139 | ТП-171 ул. Свердлова | 1973 | 20 | 250/6 | 440028 | 23 | 8,8 |
| 140 | ТП-172 ул. Кирова | 1973 | 3 | 400/10 | 19107 | 50 | 76,7 |
| 141 | ТП-173 ул. Белинского | 1987 | 8 | 400/6 | 2458 | 90 | 16,5 |
| 142 | ТП-174 ул. Ленина “Родина” | 1978 |  | 400/6 400/6 | 29500 1487 |  | 52,9 |
| 143 | ТП-176 ул. Гагарина общ. Полимермаш | 1975 |  | 315/6 | 622964 | 59 | 15 |
| 144 | ТП-177 ул.1 Бутурлинская | 1973 | 14 | 100/6 | 3819 |  | 4,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | ТП-179 ул. Кооператив «Северянин» | 1974 |  | 400/6 | 589276 | южн. м-н | 16,5 |
| 146 | ТП-182 ул. Сборная | 1974 | 14 | 250/6 | 15267 |  | 5,4 |
| 147 | ТП-183 ул. Правды | 2005 | 6 | 100/6 | 780021 |  | 5,4 |
| 148 | ТП-184 ул. Ленина Школа №3 | 1974 | 20 | 160/6 - | 499913 - | 49 | 51,9 |
| 149 | ТП-186 ул. Кирова д/с №6 | 1974 |  | 100/6 | 6741 | 62 | 20 |
| 150 | ТП-187 ул. Победы | 1975 | 24 | 250/6 | 1049026 | 171 | 8,7 |
| 151 | ТП-188 Холм Славы | 1979 | 18 | 250/6 | 699564 |  | 4,8 |
| 152 | ТП-189 ул. Октябрьская ГПТУ-39 |  | 7 | 160/6 | 577928 |  | 4,8 |
| 153 | ТП-190 ул. Чапаева ГПТУ-26 | 1976 | 5 | 100/10 | 100250 | 130а | 30,2 |
| 154 | ТП-191 ул. Колхозная | 1975 | 27 | 250/10 | 35 | 223 | 5,4 |
| 155 | ТП-192 ул. Республики | 1975 | 14 | 100/6 | 51459 | 123 | 4,8 |
| 156 | ТП-193 ул. Калинина маг. “Океан” | 1976 |  | 400/10 - | 4154 - | 78 | 78 |
| 157 | ТП-194 Стекловская 100 | 1996 |  | 250/6 | 47217 | 79 | 60 |
| 158 | ТП-196 ул. Минская школа №8 | 1979 | 19 | 630/6 630/6 | 32949 79865 | юго-зап. м-он | 24 |
| 159 | ТП-197 ул. Радищева | 1997 | 8 | - 400/6 | - 296087 | 100 | 68,3 |
| 160 | ТП-199 ул. Белинского Автовокзал | 1979 |  | 250/6 | 10862 | 95а | 34,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | ТП-202 ул. Приборостроителей Дом КУЭС | 1995 |  | 400/6 400/6 | 3728 146 | Запад.мик. | 52,4 |
| 162 | ТП-203 ул. Белинского Веттехникум | 1978 |  | 1000/6 400/6 | 1279 25817 |  | 24 |
| 163 | ТП-204 ул60ЛетВЛКСМ Школа №5 | 1983 |  | 630/6 630/6 | 244081 3630 |  | 112,3 |
| 164 | ТП-205 ул. Тухачевского д/с №2 | 1986 |  | 630/10 1000/6 | 8340 235383 |  | 90 |
| 165 | ТП-208 ул. Калинина магазин “Агат” | 1979 | 3 | 160/6 | 655236 | 81 | 8,7 |
| 166 | ТП-210 склады 1-го завода КООП | 1976 |  | 400/6 | 6606 |  | 20,1 |
| 167 | ТП-214 ул. 1-я Сосновая | 1980 | 17 | 160/6 | 66120 | Карпаты | 8,7 |
| 168 | ТП-215 ул. Белинского дом РемКАМАЗа | 1981 |  | 160/6 - | 804102 - | 97 | 43,5 |
| 169 | ТП-217 ул. Октябрьская Школа №6 | 1981 | 12 | 250/10 160/6 | 824в201 303436 | 152а | 56 |
| 170 | ТП-218 ул. Леваневского | 1989 |  | 400/6 - | 9624 - | 163 | 52,9 |
| 171 | ТП-222 Аэродромный пр | 1981 | 17 | 250/10 | 42429 | 223 | 8,7 |
| 172 | ТП-224 ул. Республики | 1962 | 6 | 100/6 | - |  | 9 |
| 173 | ТП-226 |  |  | 100/6 |  |  |  |
| 174 | ТП-227 ул. Чкалова | 1987 |  | - | - | 145 | 35,3 |
| 175 | ТП-228 Центральная база | 1985 |  | 250/6 |  |  | 33,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | ТП-229 ул. Сиреневый п Откормсовхоз | 2002 | 5 | 250/6 | 2753 |  | 4,9 |
| 177 | ТП-230 ул. Сызранская д/с №12 | 1993 |  | 100/6 - | 2535 - | 48 | 52,9 |
| 178 | ТП-231 Гаражи МПО ЖКХ |  |  | 315/10 | 45633 |  | 7,8 |
| 179 | ТП-235 ул. Плеханова | 1994 |  | 400/10 400/6 | 18821 - | Юго-зап.м. | 63 |
| 180 | ТП-237 ул. Победы | 1994 |  | 250/6 630/6 | 160479 350593 | 133 | 63 |
| 181 | ТП-246 Ул. Авангардная |  |  | 250/6 |  |  |  |
| 182 | ТП-262 Город Лесничество |  |  | 160/6 | 52907 |  |  |
| 183 | ТП-264 Поселки химлесхоз |  |  | 250/6 |  |  |  |
| 184 | ТП-265 Ул. Приборостроителей |  |  | 400/6 400/6 |  |  |  |

Начальник ПТО		                                                      		  И.В.Котельников