Утверждаю:

директор

МУП «Горэлектросеть»

____________Книжников О.Ю.

«____»__________2016г.

План

капитального ремонта электрических сетей

Кузнецкой МУП «Горэлектросеть»

на 2017 год.

| № п/п | Наименование электроустановки | Ед изм. | Кол. | Срок исполн. | Тип, марка энерго оборудования | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Распределительные пункты и трансформаторные подстанции |
| 1 | ТП-4 |  | 1 | 12.05.17 | В-531 |  |
| 2 | ТП-9 |  | 1 | 07.04.17 | В-531 |  |
| 3 | ТП-15 |  | 1 | 03.08.17 | ГКТП |  |
| 4 | ТП-16 |  | 1 | 07.07.17 | К-42 |  |
| 5 | ТП-17 |  | 1 | 01.09.17 | В-531 |  |
| 6 | ТП-18 |  | 1 | 24.05.17 | В-531 |  |
| 7 | ТП-20 |  | 1 | 22.06.17 | К-42 |  |
| 8 | ТП-24 |  | 1 | 20.07.17 | К-42 |  |
| 9 | ТП-29 |  | 1 | 17.08.17 | ГКТП |  |
| 10 | ТП-46 |  | 1 | 23.06.17 | ГКТП |  |
| 11 | ТП-47 |  | 1 | 25.08.17 | ГКТП |  |
| 12 | ТП-48 |  | 1 | 28.04.17 | В-531 |  |
| 13 | ТП-52 |  | 1 | 30.08.17 | К-42 |  |
| 14 | ТП-60 |  | 1 | 25.07.17 | К-41 |  |
| 15 | ТП-96 |  | 1 | 09.06.17 | ГКТП |  |
| 16 | ТП-154 |  | 1 | 28.07.17 | К-42 |  |
| 17 | ТП-21 |  | 1 | 07.06.17 | ГКТП |  |
| 18 | ТП-196 |  | 1 | 14.09.17 | К-42 |  |
| 19 | ТП-199 |  | 1 | 20.05.17 | К-42 |  |
| 20 | ТП-202 |  | 1 | 09.08.17 | К-42 |  |
| 21 | ТП-203 |  | 1 | 12.07.17 | К-42 |  |
| 22 | ТП-218 |  | 1 | 16.06.17 | К-42 |  |
| 23 | ТП-224 |  | 1 | 22.09.17 | ГКТП |  |
| 24 | ТП-230 |  | 1 | 26.05.17 | К-42 |  |
| 25 | ТП-197 |  | 1 | 18.08.17 | К-42 |  |
| 26 | ТП-210 |  | 1 | 20.09.17 | В-531 |  |
| 27 | ТП-227 |  | 1 | 21.07.17 | К-41 |  |
| 28 | ТП-235 |  | 1 | 09.06.17 | К-42 |  |
| 29 | ТП-237 |  | 1 | 08.09.17 | К-42 |  |
| 30 | РП-8 |  | 1 | 21.06.17 | РП |  |
| 31 | ТП-55 |  | 1 | 14.07.17 | В-531 |  |
| 32 | ТП-1 |  | 1 | 07.09.17 | 2КТПНБ |  |
|  | Итого |  | 32 |  |  |  |
| Кабельные линии 6кВ |
| 1 | Фидер №4 до ТП-204 | км | 1,584 | 10.05.17 | АСБ-3*240 |  |
| 2 | Фидер №7 до РП-4 | км | 3,060 | 12.07.17 | ААШВ 3х120 |  |
| 3 | Фидер №17 до опоры ВЛ-6кВ | км | 0,068 | 16.08.17 | АСБ 3х120 |  |
| 4 | Фидер №25 до ТП-152 | км | 0,960 | 12.06.17 | АСБ 3х95 |  |
| 5 | Фидер №31 до ТП-115 | км | 3,976 | 21.06.17 | АСБ-3*120 |  |
| 6 | Фидер №33 до ТП-36 | км | 1,625 | 07.08.17 | АСБ 3х95 |  |
| 7 | Фидер № 39 до ТП- 6 | км | 3,688 | 03.08.17 | АСБ- 3х240 |  |
| 8 | Фидер № 42 до ТП- 152 | км | 0,920 | 07.09.17 | АСБ 3х95 |  |
| 9 | Фидер № 52 до ТП-230 | км | 2,264 | 27.09.17 | АСБ 3х120 |  |
| 10 | Фидер № 53 до ТП-33 | км | 0,705 | 24.05.17 | АСБ 3х240 |  |
| 11 | Фидер № 57 до РП-8 | км | 6,900 | 12.05.17 | АСБ-3Х240 |  |
| 12 | Фидер №53 до ТП-31 | км | 0,705 | 08.09.17 | АСБ 3х240 |  |
| 13 | Фидер № 61 до ТП-89 | км | 0,560 | 16.06.17 | АСБ 3х120 |  |
| 14 | Фидер №58 до ТП-270 | км | 0,625 | 26.07.17 |  |  |
| 15 | Фидер № 42 до РП-6 | км | 2,664 | 20.06.17 | АСБ 3х240 |  |
| 16 | От ЦРП яч. №9 до ТП-57 | км | 0,504 | 21.07.17 | АСБ 3х70 |  |
| 17 | От РП-1 яч. № 6 до ТП-178 | км | 0,350 | 20.09.17 | АСБ-3*95 |  |
| 18 | От РП-2 яч. № 2 до РП-3 | км | 1,400 | 29.08.17 | АСБ-3*240 |  |
| 19 | От РП-2 яч №8 до ТП-56 | км | 0,304 | 25.07.17 | ААБ-3*120 |  |
| 20 | От РП-3 яч. №3 до ТП-108 | км | 0,670 | 29.05.17 | АСБ-3*185 |  |
| 21 | От РП-3 яч. №7 до ТП-94 | км | 0,960 | 12.09.17 | АСБ-3*95 |  |
| 22 | От РП-4 яч. №3 до ТП-81 | км | 0,590 | 01.08.17 | АСБ-3*150 |  |
| 23 | От РП-4 яч. №14 до ТП-28 | км | 0,145 | 07.06.17 | АСБУ-3*120 |  |
| 24 | От РП -5 яч. № 3 до РП-6 | км | 1,152 | 25.05.17 | АСБ-3*150 |  |
| 25 | От РП-5 яч. №4 до ТП-190 | км | 1,290 | 05.09.17 | АСБ 3х150 |  |
| 26 | от РП-7 яч.№1 до ТП-197 | км | 0,145 | 27.07.17 | ААШВ 3х185 |  |
| 27 | ТП-1 до ТП-217 | км | 0,415 | 04.08.17 | АСБ-3*95 |  |
| 28 | от ТП-4 до ТП-186 | км | 0,670 | 23.06.17 | АСБ 3х150 |  |
| 29 | от ТП-15 до ТП-102 | км | 0,495 | 28.07.17 | АСБ 3х16 |  |
| 30 | от ТП-15 до ТП-192 | км | 0,118 | 07.07.17 | АСБ 3х95 |  |
| 31 | от ТП-35 до ТП-173 | км | 0,250 | 17.07.17 | АСБ 3х120 |  |
| 32 | от ТП-45 до ТП-166 | км | 0,460 | 22.09.17 | АСБ 3х50 |  |
| 33 | от ТП-51 до ТП-104 | км | 0,120 | 14.07.17 | АСБ 3х70 |  |
| 34 | от ТП-54 до ТП-129 | км | 0,350 | 31.07.17 | АСБ 3х70 |  |
| 35 | от ТП-58 до ТП-80 | км | 0,348 | 25.08.17 | АСБ 3х95 |  |
| 36 | от ТП-59 до ТП-76 | км | 0,200 | 27.06.17 | ААБ 3х70 |  |
| 37 | от ТП-67 до ТП-109 | км | 0,300 | 31.05.17 | АСБ 3х70 |  |
| 38 | от ТП-69 до ТП-113 | км | 0,340 | 23.08.17 | АСБ 3х95 |  |
| 39 | от ТП-69 до ТП-70 | км | 0,660 | 13.06.17 | АСБ 3х150 |  |
| 40 | от ТП-76 до ТП-157 | км | 1,230 | 10.08.17 | ААШВ 3х185 |  |
| 41 | от ТП-80 до ТП-85 | км | 0,275 | 19.07.17 | АСБ 3х150 |  |
| 42 | от ТП-91 до ТП-128 | км | 0,187 | 29.06.17 | АСБ 3х70 |  |
| 43 | от ТП-101 до ТП-86 | км | 0,270 | 06.07.17 | АСБ 3х120 |  |
| 44 | от ТП-104 до ТП-141 | км | 0,240 | 17.05.17 | АСБ 3х70 |  |
| 45 | от ТП-101 до ВЛ-6кВ | км | 0,02 | 15.08.17 | АСБ 3х50 |  |
| 46 | от ТП-116 до ТП -158 | км | 0,350 | 04.07.17 | АСБ 3х150 |  |
| 47 | от ТП-130 до ТП-179 | км | 0,170 | 19.06.17 | ААБ 3х70 |  |
| 48 | от ТП-167 до ТП-168 | км | 0,356 | 21.08.17 | ААБ 3х150 |  |
| 49 | от ТП-184 до ТП-186 | км | 0,180 | 31.08.17 | АСБ 3х120 |  |
| 50 | от ТП-203 до ТП-205 | км | 0,695 | 20.07.17 | ААБ 3х120 |  |
| Итого: | км | 46,513 |  |
| Кабельные линии 0,4кВ |
| 1 | От ТП-4 до ВРУ школы №21 | км | 0,170 | 07.06.17 | АВВГ 3х150+1х70 |  |
| 2 | От ТП-9 школа – интернат. ж.д. | км | 0,127 | 13.07.17 | ААШВ 3х120+1х35 |  |
| 3 | От ТП -16 до ВРУ детского дома | км | 0,230 | 09.08.17 | ААБ 4х95 |  |
| 4 | От ТП -16 до ВРУ школы №17 | км | 0,150 | 11.09.17 | ААБ 4х150 |  |
| 5 | От ТП-16 до опоры ВЛ-0,4кВ | км | 0,03 | 22.06.17 | ААБ 4х95 |  |
| 6 | От ТП-20 до ВРУ ж.д. по ул. Правды, 22 | км | 0,055 | 23.08.17 | АСБ 3х150 |  |
| 7 | От ТП -24 до ВРУ Дома Ветеранов, Правды ,54 | км | 0,075 | 19.06.17 | ААШВу 3х120 |  |
| 8 | От ТП-52 до ВРУ ж.д по ул. Комсомольская, 57-59 | км | 0,287 | 27.07.17 | АСБ 3х16+1х10 |  |
| 9 | От ТП-52 до ВРУ спортивной школы | км | 0,073 | 14.09.17 | АСБ 3х120 |  |
| 10 | От ТП-96 до ВРУ лыжной базы «Снежинка» | км | 0,240 | 11.08.17 | ААБЛу 3х50 |  |
| 11 | От ТП-154 до ВРУ ж.д. №1 по ул. Стр. Дивизии | км | 0.280 | 05.07.17 | АВВГ 3х70+1х35 |  |
| 12 | От ТП-154 до ВРУ ж.д №2а по ул. Октябрьская | км | 0.380 | 28.06.17 | АСБ 3х95+1х50 |  |
| 13 | От ТП-154 до ВРУ ж.д. №3 по ул. Стр. Дивизии | км | 0.06 | 25.07.17 | АСБ 3х70 |  |
| 14 | От ТП-154 до ВРУ ж.д №2б по ул. Октябрьская | км | 0.085 | 11.09.17 | АСБ 3х70+1х50 |  |
| 15 | От ТП-154 до ВРУ ж.д №4 по ул. Октябрьская | км | 0.170 | 18.08.17 | ААШВу 3х70 |  |
| 16 | От ТП-154 до ВРУ ж.д №2 по ул. Минская | км | 0.206 | 27.06.17 | АСБ 3х95+1х50 |  |
| 17 | От ТП-196 до ВРУ ж.д №2в по ул. Леваневского | км | 0,060 | 10.08.17 | ААШВ 3х25+1х10 |  |
| 18 | От ТП-196 до ВРУ ж.д №2б по ул. Леваневского | км | 0,172 | 20.09.17 | АСБ 4х35 |  |
| 19 | От ТП-196 до ВРУ школы №8 | км | 0,095 | 14.08.17 | АСБ 3х240 |  |
| 20 | От ТП-196 до ВРУ ж.д №10 по ул. Минская | км | 0,054 | 11.07.17 | ААБЛу 3х16+1х10 |  |
| 21 | От ТП-196 до ВРУ ж.д №2г по ул. Леваневского | км | 0,195 | 09.06.17 | ААБЛу 3х70+1х25 |  |
| 22 | От ТП-197 до ВРУ ж.д №102 по ул. Фабричная | км | 0,038 | 21.08.17 | АВВГ 3х120+1х50 |  |
| 23 | От ТП-202 до ВРУ ж.д №2а по ул. Приборостроителей | км | 0,05 | 06.07.17 | ААБЛу 3х95 |  |
| 24 | От ТП-203 до ВРУ ж.д №7/2 по ул. Белинского | км | 0,20 | 17.08.17 | АВБШву 4х120 |  |
| 25 | От ТП-203 до ВРУ ветеринарного техникума | км | 0.098 | 13.06.17 | АСБ 3х150 |  |
| 26 | От ТП-203 до ВРУ ж.д №10 по ул. Тухачевского | км | 0.175 | 14.07.17 | АВВГ 4х70 |  |
| 27 | От ТП-203 до ВРУ ж.д № 9 по ул. Белинского | км | 0.095 | 16.08.17 | АВВГ 4х50 |  |
| 28 | От ТП-218 до ВРУ вспомогательной школы | км | 0,110 | 19.07.17 | АСБ 3х70+1х50 |  |
| 29 | От ТП-218 до ВРУ ж.д №11 по ул. Леваневского | км | 0,03 | 08.06.17 | АСБ 3х70+1х50 |  |
| 30 | От ТП-218 до ВРУ детского сада №37 | км | 0,144 | 17.07.17 | ААШВу 3х70 |  |
| 31 | От ТП-218 до ВРУ ж.д № 6 по ул. Минская | км | 0,114 | 01.08.17 | ААШВу 3х70 |  |
| 32 | От ТП-218 до ВРУ ж.д №7 по ул. Леваневского | км | 0,154 | 14.06.17 | ААШВу 3х120+1х95 |  |
| 33 | От ТП-218 до ВРУ ж.д №9 по ул. 354 Стр.Дивизии | км | 0,174 | 21.07.17 | ААШВу 3х120 |  |
| 34 | От ТП-218 до ВРУ ж.д № 9 по ул. Леваневского | км | 0.065 | 26.07.17 | ААШВу 3х70+1х25 |  |
| 35 | От ТП-224 до ВРУ ж.д №7Б по ул. Октябрьской | км | 0,026 | 15.08.17 | ААШВу 3х50+1х25 |  |
| 36 | От ТП-224 до ВРУ ж.д №7а по ул. Октябрьской | км | 0,125 | 30.06.17 | ААШВу 3х95+1х50 |  |
| 37 | От ТП-224 до ВРУ детского сада №12 | км | 0,103 | 24.08.17 | АСБ 3х150 |  |
| 38 | От ТП-235 до ВРУ ж.д №2А по ул. Плеханова | км | 0,240 | 16.06.17 | ААБлу 3х185+1х50 |  |
| 39 | От ТП-235 до ВРУ ж.д №12 по ул. Минская | км | 0,236 | 08.09.17 | ААШВу 3х70+1х25 |  |
| 40 | От ТП-235 до ВРУ ж.д №16 по ул. Минская | км | 0,287 | 31.07.17 | ААБлу 3х185+1х95 |  |
| 41 | От ТП-235 до ВРУ ж.д №1а по ул. Плеханова | км | 0,326 | 05.06.17 | ААБлу 3х120 |  |
| 42 | От ТП-235 до ВРУ ж.д №4а по ул. Плеханова | км | 0,100 | 03.08.17 | ААБлу 3х120 |  |
|  | Итого: | км | 6,084 |  |  |  |
| Воздушные линии 0,4 кВ |  |
| 1 | От ТП-4 по ул. Гражданская до ул. Кирова 5. ул. Кирова от ул. Стекловская до ул. Красноармейская 27 ул. Красноармейская от ул. Кирова до ул. Ленина | км | 1,440 | 01.06.17 | СИП-3х70+1х70 |  |
| 2 | От ТП -4 по ул. Калинина от ул. Гражданской до ул. Сызранской ул. | км | 1,6 | 03.07.17 | СИП-3х70+1х70 |  |
| 3 | ЦРП ул. Московская до ул. Кирова | км | 0,8 | 12.06.17 | СИП-3х70+1х70 |  |
| 4 | ТП-9 ул. Леваневского | км | 1,2 | 08.08.17 | СИП-3х70+1х70 |  |
| 5 | ТП-26 ул. Солнечная | км | 0,9 | 29.06.17 | СИП-3х70+1х70 |  |
| 6 | ТП-57 ул. Ленина до ул. Дарвина | км | 0,6 | 07.07.17 | СИП-3х70+1х70 |  |
| 7 | ТП-68 ул. Ленина до ул. Пензенская | км | 0,55 | 22.08.17 | СИП-3х70+1х70 |  |
| 8 | ТП-108 ул. Пролетарская | км | 0,5 | 20.06.17 | СИП-3х70+1х70 |  |
| 9 | ТП-217 ул. Вокзальная , Вокзальный пер. | км | 0,65 | 26.06.17 | СИП-3х70+1х70 |  |
| 10 | ТП-10 ул. Чкалова | км | 0,65 | 02.08.17 | СИП-3х70+1х70 |  |
| 11 | ТП-77 ул. Тульская | км | 1,3 | 30.08.17 | СИП-3х70+1х70 |  |
| 12 | ТП-77 ул. Вольская | км | 1,3 | 04.08.17 | СИП-3х70+1х70 |  |
| 13 | ТП-68 ул. Пролетарская до ул. Рабочая | км | 0,6 | 31.08.17 | СИП-3х70+1х70 |  |
| Воздушные линии 6 кВ |
| 1 | Фид.№48 от ТП-44 до ТП-46 по ул. Чкалова | км | 0,850 | 28.08.17 | АС-50; СИП3 1х50 |  |
| 2 | Фид.№52 от ТП-8 до ТП-187 | км | 0,520 | 21.06.17 | АС-50; СИП3 1х50 |  |
|  | Итого: | км | 1,37 |  |  |  |

Начальник ПТО                                                                                                       Носков В.А.

Согласовано:

Главный инженер                                                                                                      Мышляев В.П.

Мастер бригады ТП и КЛ                                                                                          Адайкин Д.Н.

Мастер бригады ВЛ                                                                                                    Федосеев А.Н.