## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | июль | месяц | 2017 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 26 ПС "Дружба" | 6 | 15,34,2017.07.05 | 16,18,2017.07.05 | В | 0.73333 | ТП |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6319 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.4. | 0
2 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 4 ПС "Дружба" | 6 | 16,44,2017.07.05 | 17,10,2017.07.05 | В | 0.43333 | ТП |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6850 |  | 0 | 3.4.14. | 4.21. | 1
3 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 25 ПС "ТЭЦ-3" | 6 | 17,20,2017.07.05 | 18,15,2017.07.05 | В | 0.91667 | ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2520 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.4. | 0
4 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 26 ПС "Дружба" | 6 | 01,20,2017.07.06 | 01,47,2017.07.06 | В | 0.45 | РП,ТП |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6319 |  | 0 | 3.4.14. | 4.21. | 1
5 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 10 ПС "Тяговая" | 6 | 13,18,2017.07.10 | 13,52,2017.07.10 | В | 0.5 | ТП |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7268 |  | 0 | 3.4.14. | 4.21. | 1
6 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 5 ПС "Кузнецк" | 6 | 04,38,2017.07.18 | 05,30,2017.07.18 | В | 0.86667 | ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4360 |  | 0 | 3.4.7.4. | 4.13. | 1
7 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 48 ПС "Кузнецк" | 6 | 06,00,2017.07.27 | 06,20,2017.07.27 | В | 0.33333 | РП,ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6640 |  | 0 | 3.4.14. | 4.21. | 1
8 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | Фид. № 1 ПС "Кузнецк" | 6 | 07,00,2017.07.30 | 07,17,2017.07.30 | В | 0.28333 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3250 |  | 0 | 3.4.8. | 4.13. | 0
9 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | Фид. № 5 ПС "Кузнецк" | 6 | 07,00,2017.07.30 | 07,17,2017.07.30 | В | 0.28333 | ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4360 |  | 0 | 3.4.8. | 4.13. | 0
10 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | Фид. № 7 ПС "Кузнецк" | 6 | 07,00,2017.07.30 | 07,17,2017.07.30 | В | 0.28333 | РП,ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3620 |  | 0 | 3.4.8. | 4.13. | 0
11 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | Фид. № 25 ПС "Кузнецк" | 6 | 07,00,2017.07.30 | 07,17,2017.07.30 | В | 0.28333 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 |  | 0 | 3.4.8. | 4.13. | 0
12 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | Фид. № 31 ПС "Кузнецк" | 6 | 07,00,2017.07.30 | 07,17,2017.07.30 | В | 0.28333 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1200 |  | 0 | 3.4.8. | 4.13. | 0
13 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | Фид. № 33 ПС "Кузнецк" | 6 | 07,00,2017.07.30 | 07,17,2017.07.30 | В | 0.28333 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |  | 0 | 3.4.8. | 4.13. | 0
14 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | Фид. № 4 ПС "Кузнецк" | 6 | 07,00,2017.07.30 | 07,17,2017.07.30 | В | 0.28333 | ТП |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1760 |  | 0 | 3.4.8. | 4.13. | 0
15 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | Фид. №6 ПС "Кузнецк" | 6 | 07,00,2017.07.30 | 07,17,2017.07.30 | В | 0.28333 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1200 |  | 0 | 3.4.8. | 4.13. | 0
16 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | Фид. №11 ПС "ТЭЦ-3" | 6 | 07,00,2017.07.30 | 07,17,2017.07.30 | В | 0.28333 | ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1070 |  | 0 | 3.4.8. | 4.13. | 0
17 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | Фид. №17 ПС "ТЭЦ-3" | 6 | 07,00,2017.07.30 | 07,17,2017.07.30 | В | 0.28333 | ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5670 |  | 0 | 3.4.8. | 4.13. | 0
18 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | Фид. №18 ПС "ТЭЦ-3" | 6 | 07,00,2017.07.30 | 07,17,2017.07.30 | В | 0.28333 | РП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 |  | 0 | 3.4.8. | 4.13. | 0
19 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | Фид. №22 ПС "ТЭЦ-3" | 6 | 07,00,2017.07.30 | 07,17,2017.07.30 | В | 0.28333 | ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1750 |  | 0 | 3.4.8. | 4.13. | 0
20 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | Фид. №52 ПС "Кузнецк" | 6 | 15,49,2017.07.31 | 16,15,2017.07.31 | В | 0.43333 | ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2088 |  | 0 | 3.4.8. | 4.13. | 0
8.0667