ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МУП «Горэлектросеть» г. Кузнецк

Наименование услуги (процесса): "Технологическое присоединение".

Потребитель: физическое лицо, юридическое лицо, ИП с мощностью присоединяемых ЭПУ до 15 кВт включительно.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с Правилами* - 550 руб. за подключение.

Условия оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами и условиями договора.

Порядок оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами и условиями договора.

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием заявки на ТП | Проверка правильности заполнения заявки и наличия необходимых приложений | Регистрация в журнале и базе данных | в течении 6 р.д. | п. 15 Правил |
| 2. | Выдача заявителю проекта договора и ТУ | Разработка, согласование, подписание проекта договора и ТУ, направление (выдача) заявителю | Регистрация в журнале и базе данных | в течении 15 д. | п. 15 Правил |
| 3. | Выполнение ТУ | Выполнение мероприятий, предусмотренных ТУ сетевой организацией и заявителем | Проект (при необходимости), акты выполненных работ | в течении 4-6 мес. после заключения договора | п. 16 Правил |
| 4. | Проверка выполнения ТУ заявителем | Осмотр электроустановок заявителя представителем сетевой организации | Акт о выполнении ТУ, акт осмотра электроустановки, акт приемки приборов учета, акт разграничения, акт о технологическом присоединении | согласно условиям договора | п. 16 Правил |
| 5. | Фактическое присоединение | Перевод вводного коммутационного аппарата в положение "вкл" персоналом сетевой организации | Фиксация начальных показаний приборов учета заявителя | по заявке поставщика электроэнергии после заключения заявителем договора энергоснабжения |  |

* Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (ЭПУ) потребителей электрической энергии..., утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МУП «Горэлектросеть» г. Кузнецк

Наименование услуги (процесса): "Технологическое присоединение".

Потребитель: юридическое лицо, ИП с мощностью присоединяемых ЭПУ до 150 кВт включительно по одному источнику электроснабжения.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с тарифным меню, утвежденным Комитетом по тарифам и ценам Пензенской области.

Условия оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами и условиями договора.

Порядок оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами и условиями договора.

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием заявки на ТП | Проверка правильности заполнения заявки и наличия необходимых приложений | Регистрация в журнале и базе данных | в течении 6 р.д. | п. 15 Правил |
| 2. | Выдача заявителю проекта договора и ТУ | Разработка, согласование, подписание проекта договора и ТУ, направление (выдача) заявителю | Регистрация в журнале и базе данных | в течении 15 д. | п. 15 Правил |
| 3. | Выполнение ТУ | Выполнение мероприятий, предусмотренных ТУ сетевой организацией и заявителем | Проект (при необходимости), акты выполненных работ | в течении 4-6 мес. после заключения договора | п. 16 Правил |
| 4. | Проверка выполнения ТУ заявителем | Осмотр электроустановок заявителя представителем сетевой организации | Акт о выполнении ТУ, акт осмотра электроустановки, акт приемки приборов учета, акт разграничения, акт о технологическом присоединении | согласно условиям договора | п. 16 Правил |
| 5. | Фактическое присоединение | Перевод вводного коммутационного аппарата в положение "вкл" персоналом сетевой организации | Фиксация начальных показаний приборов учета заявителя | по заявке поставщика электроэнергии после заключения заявителем договора энергоснабжения |  |

* Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (ЭПУ) потребителей электрической энергии..., утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МУП «Горэлектросеть» г. Кузнецк

Наименование услуги (процесса): "Технологическое присоединение".

Потребитель: юридическое лицо, ИП с мощностью присоединяемых ЭПУ менее 670 кВт.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с тарифным меню, утвежденным Комитетом по тарифам и ценам Пензенской области.

Условия оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами и условиями договора.

Порядок оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами и условиями договора.

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием заявки на ТП | Проверка правильности заполнения заявки и наличия необходимых приложений | Регистрация в журнале и базе данных | в течении 6 р.д. | п. 15 Правил |
| 2. | Выдача заявителю проекта договора и ТУ | Разработка, согласование, подписание проекта договора и ТУ, направление (выдача) заявителю | Регистрация в журнале и базе данных | в течении 30 д. | п. 15 Правил |
| 3. | Выполнение ТУ | Выполнение мероприятий, предусмотренных ТУ сетевой организацией и заявителем | Проект (при необходимости), акты выполненных работ | в течении 4-12 мес. после заключения договора | п. 16 Правил |
| 4. | Проверка выполнения ТУ заявителем | Осмотр электроустановок заявителя представителем сетевой организации | Акт о выполнении ТУ, акт осмотра электроустановки, акт приемки приборов учета, акт разграничения, акт о технологическом присоединении | согласно условиям договора | п. 16 Правил |
| 5. | Фактическое присоединение | Перевод вводного коммутационного аппарата в положение "вкл" персоналом сетевой организации | Фиксация начальных показаний приборов учета заявителя | по заявке поставщика электроэнергии после заключения заявителем договора энергоснабжения |  |

* Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (ЭПУ) потребителей электрической энергии..., утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861