## июль
Фактические данные
о технологическом присоединении за июль 2018 года
№ п/п | Дата подачи заявки | Уровень напряжения, кВ | Присоед. мощность, кВт | Макс. мощность, кВт | Основной источник питания | № договора | Дата фактического присоединения | Плата за ТП, руб. | Дата выдачи акта выполнения ТУ | Дата выдачи акта ТП
до 15 кВт
1 | 2018-07-13 | 0.4 | 15 | 15 | ф. № 10 ПС "Тяговая" | 79т/2018 от 20.06.18 | 2018-07-02 | 550 | 2018-07-02 | 2018-07-02
2 | 2018-06-26 | 0.23 | 10 | 10 | ф. № 8 ПС "Кузнецк" | 86т/2018 от 29.06.18 | 2018-07-03 | 550 | 2018-07-03 | 2018-07-03
3 | 2018-05-17 | 0.4 | 10 | 10 | ф. № 1 ПС "Тяговая" | 63т/2018 от 24.05.18 | 2018-07-10 | 550 | 2018-07-10 | 2018-08-10
4 | 2018-07-14 | 0.23 | 5 | 5 | ф. № 4 ПС "Дружба" | 83т/2018 от 20.06.18 | 2018-07-13 | 550 | 2018-07-13 | 2018-07-13
5 | 2018-07-02 | 0.23 | 5 | 5 | ф. № 52 ПС "Кузнецк" | 87т/2018 от 04.07.18 | 2018-07-31 | 550 | 2018-07-31 | 2018-07-31
Итого: |  |  | 45 | 45 |  |  |  | 2750
свыше 15 кВт
6 | 2018-07-10 | 6 | 200 | 200 | ф. № 26 ПС "Дружба" | 029т/2018 от 07.03.18 | 2018-07-09 | 123852.8 | 2018-07-09 | 2018-07-09
Итого: |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 123852.8
Всего: |  |  | 245 | 245 |  |  |  | 126602.8

## август
Фактические данные
о технологическом присоединении за август 2018 года
№ п/п | Дата подачи заявки | Уровень напряжения, кВ | Присоед. мощность, кВт | Макс. мощность, кВт | Основной источник питания | № договора | Дата фактического присоединения | Плата за ТП, руб. | Дата выдачи акта выполнения ТУ | Дата выдачи акта ТП
до 15 кВт
1 | 2018-07-02 | 0.4 | 15 | 15 | ф. № 1 ПС "Тяговая" | 94т/2018 от 06.07.18 | 2018-08-03 | 550 | 2018-08-03 | 2018-08-03
2 | 2017-08-15 | 0.4 | 5 | 5 | ф. № 17 ПС "ТЭЦ-3" | 118т/2017 от 24.08.17 | 2018-08-08 | 550 | 2018-08-08 | 2018-08-08
3 | 2018-07-19 | 0.4 | 15 | 15 | ф. № 5 ПС "Тяговая" | 107т/2018 от 25.07.18 | 2018-08-09 | 550 | 2018-08-09 | 2018-08-09
4 | 2018-06-25 | 0.23 | 0.5 | 0.5 | ф. № 7 ПС "Тяговая" | 90т/2018 от 04.07.18 | 2018-08-10 | 550 | 2018-08-10 | 2018-08-10
5 | 2018-07-31 | 0.4 | 5 | 5 | ф. № 4 ПС "Кузнецк" | 115т/2018 от 06.08.18 | 2018-08-10 | 550 | 2018-08-10 | 2018-08-10
6 | 2018-07-31 | 0.4 | 5 | 5 | ф. № 4 ПС "Кузнецк" | 114т/2018 от 07.08.18 | 2018-08-10 | 550 | 2018-08-10 | 2018-08-10
7 | 2018-03-20 | 0.23 | 2 | 2 | ф. № 3 ПС "Ферриты" | 37т/2018 от 29.03.18 | 2018-08-14 | 550 | 2018-08-14 | 2018-08-14
8 | 2018-07-25 | 0.23 | 5 | 5 | ф. № 10 ПС "Тяговая" | 106т/2018 от 26.07.18 | 2018-08-14 | 550 | 2018-08-14 | 2018-08-14
9 | 2018-02-15 | 0.4 | 1 | 1 | ф. № 17 ПС "ТЭЦ-3" | 20т/2018 от 06.03.18 | 2018-08-15 | 550 | 2018-08-15 | 2018-08-15
10 | 2018-06-14 | 0.23 | 10 | 10 | ф. № 6 ПС "Тяговая" | 80т/2018 от 20.06.18 | 2018-08-16 | 550 | 2018-08-16 | 2018-08-16
11 | 2018-06-29 | 0.4 | 5 | 5 | ф. № 7 ПС "Тяговая" | 101т/2018 от 16.07.18 | 2018-08-17 | 550 | 2018-08-17 | 2018-08-17
12 | 2018-07-20 | 0.4 | 15 | 15 | ф. № 17 ПС "ТЭЦ-3" | 110т/2018 от 25.07.18 | 2018-08-17 | 550 | 2018-08-17 | 2018-08-17
13 | 2018-07-04 | 0.23 | 5 | 5 | ф. № 3 ПС "Ферриты" | 103т/2018 от 06.07.18 | 2018-08-20 | 550 | 2018-08-20 | 2018-08-20
14 | 2018-07-10 | 0.23 | 1 | 1 | ф. № 17 ПС "Кузнецк" | 111т/2018 от 26.07.18 | 2018-08-21 | 550 | 2018-08-21 | 2018-08-21
15 | 2018-07-10 | 0.23 | 5 | 5 | ф. № 4 ПС "Дружба" | 109т/2018 от 25.07.18 | 2018-08-24 | 550 | 2018-08-24 | 2018-08-24
16 | 2018-03-20 | 0.4 | 5 | 5 | ф. № 10 ПС "Тяговая" | 41т/2018 от 03.04.18 | 2018-08-29 | 550 | 2018-08-29 | 2018-08-29
Итого: |  |  | 99.5 | 99.5 |  |  |  | 8800
свыше 15 кВт
17 | 2018-08-21 | 0.4 | 100 | 100 | ф. № 52 ПС "Кузнецк" | 126т/2018 от 23.08.18 | 2018-08-31 | 18697.03 | 2018-08-31 | 2018-08-31
18 | 2018-06-18 | 0.4 | 80 | 80 | ф. № 4 ПС "Дружба" | 81т/2018 от 20.06.18 | 2018-08-31 | 18697.03 | 2018-08-31 | 2018-08-31
Итого: |  |  | 180 | 180 |  |  |  | 37394.06
Всего: |  |  | 279.5 | 279.5 |  |  |  | 46194.06

## сентябрь
Фактические данные
о технологическом присоединении за сентябрь 2018 года
№ п/п | Дата подачи заявки | Уровень напряжения, кВ | Присоед. мощность, кВт | Макс. мощность, кВт | Основной источник питания | № договора | Дата фактического присоединения | Плата за ТП, руб. | Дата выдачи акта выполнения ТУ | Дата выдачи акта ТП
до 15 кВт
1 | 2017-06-19 | 0.4 | 5 | 5 | ф. № 1 ПС "Тяговая" | 84т/2017 от 28.06.17 | 2018-09-04 | 550 | 2018-09-04 | 2018-09-04
2 | 2018-08-13 | 0.23 | 2 | 2 | ф. № 3 ПС "Ферриты" | 121т/2018 от 20.08.18 | 2018-09-04 | 550 | 2018-09-04 | 2018-09-04
3 | 2018-07-19 | 0.23 | 5 | 5 | ф. № 9 ПС "Тяговая" | 104т/2018 от 23.07.18 | 2018-09-05 | 550 | 2018-09-05 | 2018-09-05
4 | 2018-08-10 | 0.23 | 2 | 2 | ф. № 3 ПС "Ферриты" | 123т/2018 от 20.08.18 | 2018-09-05 | 550 | 2018-09-05 | 2018-09-05
5 | 2018-07-27 | 0.23 | 1 | 1 | ф. № 8 ПС "Тяговая" | 112т/2018 от 31.07.18 | 2018-09-06 | 550 | 2018-09-06 | 2018-09-06
6 | 2018-08-08 | 0.23 | 5 | 5 | ф. № 31 ПС "Кузнецк" | 119т/2018 от 13.08.18 | 2018-09-06 | 550 | 2018-09-06 | 2018-09-06
7 | 2018-08-08 | 0.23 | 5 | 5 | ф. № 48 ПС "Кузнецк" | 120т/2018 от 13.08.18 | 2018-09-06 | 550 | 2018-09-06 | 2018-09-06
8 | 2018-07-18 | 0.23 | 1 | 1 | ф. № 17 ПС "ТЭЦ-3" | 117т/2018 от 25.07.18 | 2018-09-11 | 550 | 2018-09-11 | 2018-09-11
9 | 2018-07-06 | 0.23 | 5 | 5 | ф. № 5 ПС "Тяговая" | 116т/2018 от 25.07.18 | 2018-09-12 | 550 | 2018-09-12 | 2018-09-12
10 | 2018-07-23 | 0.4 | 15 | 15 | ф. № 1 ПС "Тяговая" | 108т/2018 от 25.07.18 | 2018-09-12 | 550 | 2018-09-12 | 2018-09-12
11 | 2018-07-14 | 0.4 | 5 | 5 | ф. № 26 ПС "Дружба" | 101т/2018 от 24.07.18 | 2018-09-18 | 550 | 2018-09-18 | 2018-09-18
12 | 2018-08-08 | 0.4 | 15 | 15 | ф. № 7 ПС "Тяговая" | 118т/2018 от 14.08.18 | 2018-09-25 | 550 | 2018-09-25 | 2018-09-25
13 | 2018-09-04 | 0.23 | 5 | 5 | ф. № 10 ПС "Тяговая" | 131т/2018 от 14.09.18 | 2018-09-25 | 550 | 2018-09-25 | 2018-09-25
14 | 2018-09-25 | 0.4 | 15 | 15 | ф. № 53 ПС "Кузнецк" | 138т/2018 от 26.09.18 | 2018-09-28 | 550 | 2018-09-28 | 2018-09-28
Итого: |  |  | 86 | 86 |  |  |  | 7700
свыше 15 кВт
15 | 2018-09-03 | 0.4 | 80 | 80 | ф. № 4 ПС "Дружба" | 129т/2018 от 06.09.18 | 2018-09-20 | 18697.03 | 2018-09-20 | 2018-09-20
16 | 2018-07-04 | 0.4 | 25 | 30 | ф. № 8 ПС "Кузнецк" | 92т/2018 от 06.07.18 | 2018-09-27 | 15481.6 | 2018-09-27 | 2018-09-27
Итого: |  |  | 105 | 110 |  |  |  | 34178.63
Всего: |  |  | 191 | 196 |  |  |  | 41878.63