## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2018 | года
АО "Горэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
3 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 4 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 510 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 40 | 470 | 0 | 1760 |  | 0 | 3.4.12 | 4.13 | 0
4 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 5 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1321 | 0 | 2 | 1319 | 0 | 0 | 25 | 1296 | 0 | 4360 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
17 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 52 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1024 | 0 | 1 | 1023 | 0 | 0 | 9 | 1015 | 0 | 2088 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
19 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 57 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 6250 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
20 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 58 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2650 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
21 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 61 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 640 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
22 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 69 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
23 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 72 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1516 | 0 | 3 | 1513 | 0 | 0 | 51 | 1465 | 0 | 1820 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
1 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 52 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,10 2018.07.07 | 12,01 2018.07.07 | В | 0.85 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1024 | 0 | 1 | 1023 | 0 | 0 | 9 | 1015 | 0 | 2088 |  | 0 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 1 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 580 | 0 | 1 | 579 | 0 | 0 | 13 | 567 | 0 | 3250 |  | 0 | 3.4.12 | 4.13 | 0
5 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 6 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 626 | 0 | 1 | 625 | 0 | 0 | 21 | 605 | 0 | 1200 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
6 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 7 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 33 | 108 | 0 | 3620 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
7 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 8 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1746 | 0 | 2 | 1744 | 0 | 0 | 52 | 1694 | 0 | 3620 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
8 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 17 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 845 | 0 | 1 | 844 | 0 | 0 | 32 | 813 | 0 | 1660 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
9 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 25 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 315 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
10 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 31 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 | 1200 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
11 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 33 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2000 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
12 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 39 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 4 | 79 | 0 | 2720 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
13 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 42 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 85 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 315 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
14 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 43 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 630 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
15 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 46 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
16 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 48 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 22 | 1084 | 0 | 6640 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
17 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 53 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1081 | 0 | 1 | 1080 | 0 | 0 | 27 | 1054 | 0 | 3603 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
18 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 54 ПС "Кузнецк" | 6 | 11,15 2018.07.08 | 11,22 2018.07.08 | В | 0.11667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2800 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
24 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 6 ПС "Тяговая" | 6 | 11,59 2018.07.08 | 12,41 2018.07.08 | В | 0.7 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1011 | 0 | 1 | 1010 | 0 | 0 | 42 | 969 | 0 | 2870 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
25 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 9 ПС "Тяговая" | 6 | 11,59 2018.07.08 | 13,06 2018.07.08 | В | 1.1167 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1094 | 0 | 1 | 1093 | 0 | 0 | 11 | 1083 | 0 | 6185 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
26 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 1 ПС "Тяговая" | 6 | 16,56 2018.07.08 | 17,32 2018.07.08 | В | 0.6 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1094 | 0 | 2 | 1092 | 0 | 0 | 42 | 1052 | 0 | 5290 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
27 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 6 ПС "Тяговая" | 6 | 16,56 2018.07.08 | 17,32 2018.07.08 | В | 0.6 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1011 | 0 | 1 | 1010 | 0 | 0 | 42 | 969 | 0 | 2870 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
28 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 9 ПС "Тяговая" | 6 | 16,56 2018.07.08 | 17,32 2018.07.08 | В | 0.6 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1094 | 0 | 1 | 1093 | 0 | 0 | 11 | 1083 | 0 | 6185 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
1 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 4 ПС "Дружба" | 6 | 18,03 2018.07.21 | 18,21 2018.07.21 | В | 0.3 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1060 | 0 | 1 | 1059 | 0 | 0 | 41 | 1019 | 0 | 6850 |  | 0 | 3.4.14 | 4.13 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь