## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2019 | года
АО "Горэлектросеть" (Пензенская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 58 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 16,36 2019.08.22 | 17,19 2019.08.22 | В | 0.71667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1325 |  | 0 | 3.4.8 | 4.3 | 0
1 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 6 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 09,27 2019.08.20 | 09,45 2019.08.20 | В | 0.3 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 607 | 0 | 1 | 606 | 0 | 0 | 42 | 565 | 0 | 1722 |  | 0 | 3.4.8 | 4.3 | 0
1 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 53 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 06,06 2019.08.05 | 06,28 2019.08.05 | В | 0.36667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 554 | 0 | 1 | 553 | 0 | 0 | 27 | 527 | 0 | 1201 |  | 0 | 3.4.13.4 | 4.3 | 1
2 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 3 ПС "Ферриты" | 6 (6.3) | 08,10 2019.08.03 | 08,35 2019.08.03 | В | 0.41667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 985 | 0 | 3 | 982 | 0 | 0 | 20 | 965 | 0 | 1020 |  | 0 | 3.4.8 | 4.3 | 0
1 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 26 ПС "Дружба" | 6 (6.3) | 18,31 2019.08.05 | 18,56 2019.08.05 | В | 0.41667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 394 | 0 | 1 | 393 | 0 | 0 | 41 | 353 | 0 | 2106 |  | 0 | 3.4.13.2 | 4.12 | 0
1 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 1 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 10,38 2019.08.28 | 11,30 2019.08.28 | В | 0.86667 | 2 | 2 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 565 | 0 | 2 | 563 | 0 | 0 | 42 | 523 | 0 | 1763 |  | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь