## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2019 | года
АО "Горэлектросеть" (Пензенская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 6 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 11,12 2019.01.16 | 11,32 2019.01.16 | В | 0.33333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1011 | 0 | 1 | 1010 | 0 | 0 | 42 | 969 | 0 | 2870 |  | 0 | 3.4.12 | 4.12 | 0
2 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 26 ПС "Дружба" | 6 (6.3) | 22,27 2019.01.16 | 22,30 2019.01.16 | В | 0.05 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1060 | 0 | 1 | 1059 | 0 | 0 | 41 | 1019 | 0 | 6319 |  | 0 | 3.4.12 | 4.3 | 0
3 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 52 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 05,43 2019.02.09 | 06,21 2019.02.09 | В | 0.63333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1024 | 0 | 1 | 1023 | 0 | 0 | 9 | 1015 | 0 | 2088 |  | 0 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
4 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 26 ПС "Дружба" | 6 (6.3) | 13,46 2019.02.13 | 14,16 2019.02.13 | В | 0.5 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1060 | 0 | 1 | 1059 | 0 | 0 | 41 | 1019 | 0 | 6319 |  | 0 | 3.4.12 | 4.12 | 0
5 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 1 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 11,43 2019.02.16 | 12,13 2019.02.16 | В | 0.5 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1094 | 0 | 2 | 1092 | 0 | 0 | 42 | 1052 | 0 | 5290 |  | 0 | 3.4.12 | 4.12 | 0
6 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 7 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 15,28 2019.02.18 | 16,03 2019.02.18 | В | 0.58333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 337 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 12 | 325 | 0 | 1121 |  | 0 | 3.4.12 | 4.12 | 0
7 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 7 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 18,15 2019.02.18 | 18,31 2019.02.18 | В | 0.26667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 297 | 0 | 1 | 296 | 0 | 0 | 9 | 288 | 0 | 941.2 |  | 0 | 3.4.12 | 4.12 | 0
8 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 7 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 22,28 2019.02.18 | 23,26 2019.02.18 | В | 0.96667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 19 | 357 | 0 | 1300 |  | 0 | 3.4.12 | 4.12 | 0
9 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. №46 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 09,38 2019.03.20 | 10,22 2019.03.20 | В | 0.73333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 250 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
10 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 6 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 12,03 2019.03.22 | 13,08 2019.03.22 | В | 1.0833 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 607 | 0 | 1 | 606 | 0 | 0 | 42 | 565 | 0 | 1722 |  | 0 | 3.4.7.4 | 4.3 | 1
11 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 7 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 00,23 2019.04.03 | 00,46 2019.04.03 | В | 0.38333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 337 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 12 | 325 | 0 | 1121 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
12 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 7 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 11,15 2019.04.03 | 11,30 2019.04.03 | В | 0.25 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 337 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 12 | 325 | 0 | 1121 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
13 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 1 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 03,44 2019.04.18 | 04,08 2019.04.18 | В | 0.4 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 614 | 0 | 2 | 612 | 0 | 0 | 42 | 572 | 0 | 1820 |  | 0 | 3.4.12 | 4.12 | 0
14 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 7 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 13,21 2019.04.28 | 13,48 2019.04.28 | В | 0.45 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 337 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 12 | 325 | 0 | 1121 |  | 0 | 3.4.8 | 4.12 | 0
15 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 22 ПС "ТЭЦ-3" | 6 (6.3) | 10,11 2019.05.04 | 10,27 2019.05.04 | В | 0.26667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 519 | 0 | 3 | 516 | 0 | 0 | 28 | 491 | 0 | 875 |  | 0 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
16 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 52 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 08,55 2019.05.08 | 09,10 2019.05.08 | В | 0.25 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1024 | 0 | 1 | 1023 | 0 | 0 | 9 | 1015 | 0 | 2088 |  | 0 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
17 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 7 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 09,00 2019.05.12 | 09,35 2019.05.12 | В | 0.58333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 337 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 12 | 325 | 0 | 1121 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
18 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 53 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 15,30 2019.05.16 | 16,40 2019.05.16 | В | 1.1667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 554 | 0 | 1 | 553 | 0 | 0 | 27 | 527 | 0 | 1201 |  | 0 | 3.4.14 | 4.3 | 1
19 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 8 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 00,29 2019.05.17 | 01,00 2019.05.17 | В | 0.51667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 899 | 0 | 2 | 897 | 0 | 0 | 52 | 847 | 0 | 1206 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.3 | 1
20 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 5 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 00,29 2019.05.17 | 01,30 2019.05.17 | В | 1.0167 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 673 | 0 | 2 | 671 | 0 | 0 | 25 | 648 | 0 | 1453 |  | 0 | 3.4.13.3 | 4.3 | 1
21 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 7 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 23,38 2019.05.24 | 00,12 2019.05.25 | В | 0.56667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 958 | 0 | 2 | 956 | 0 | 0 | 40 | 918 | 0 | 1121 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
22 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 4 ПС "Дружба" | 6 (6.3) | 18,13 2019.05.30 | 18,44 2019.05.30 | В | 0.51667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 551 | 0 | 1 | 550 | 0 | 0 | 41 | 510 | 0 | 2283 |  | 0 | 3.4.13 | 4.13 | 1
23 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 10 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 10,50 2019.06.03 | 11,37 2019.06.03 | В | 0.78333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 601 | 0 | 2 | 599 | 0 | 0 | 26 | 575 | 0 | 2422 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
24 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 1 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 16,40 2019.06.07 | 17,05 2019.06.07 | В | 0.41667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 614 | 0 | 2 | 612 | 0 | 0 | 42 | 572 | 0 | 1820 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
25 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 1 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 00,15 2019.06.14 | 01,38 2019.06.14 | В | 1.3833 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 290 | 0 | 1 | 289 | 0 | 0 | 13 | 277 | 0 | 1625 |  | 0 | 3.4.13.4 | 4.3 | 1
26 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 11 "ТЭЦ-3" | 6 (6.3) | 00,15 2019.06.14 | 01,59 2019.06.14 | В | 1.7333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 100 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 535 |  | 0 | 3.4.13.4 | 4.3 | 1
27 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 5 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 00,15 2019.06.14 | 01,54 2019.06.14 | В | 1.65 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 673 | 0 | 2 | 671 | 0 | 0 | 25 | 648 | 0 | 1453 |  | 0 | 3.4.13.4 | 4.3 | 1
28 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 25 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 17,33 2019.06.27 | 18,50 2019.06.27 | В | 1.2833 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
29 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 48 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 17,39 2019.06.27 | 19,00 2019.06.27 | В | 1.35 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 22 | 590 | 0 | 210 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 1
30 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 7 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 15,13 2019.07.07 | 16,10 2019.07.07 | В | 0.95 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 337 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 12 | 325 | 0 | 1121 |  | 0 | 3.4.8 | 4.3 | 0
31 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 7 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 09,44 2019.07.22 | 10,20 2019.07.22 | В | 0.6 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 337 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 12 | 325 | 0 | 1121 |  | 0 | 3.4.7.4 | 4.3 | 1
32 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 3 ПС "Ферриты" | 6 (6.3) | 08,10 2019.08.03 | 08,35 2019.08.03 | В | 0.41667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 985 | 0 | 3 | 982 | 0 | 0 | 20 | 965 | 0 | 1020 |  | 0 | 3.4.8 | 4.3 | 0
33 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 53 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 06,06 2019.08.05 | 06,28 2019.08.05 | В | 0.36667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 554 | 0 | 1 | 553 | 0 | 0 | 27 | 527 | 0 | 1201 |  | 0 | 3.4.13.4 | 4.3 | 1
34 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 26 ПС "Дружба" | 6 (6.3) | 18,31 2019.08.05 | 18,56 2019.08.05 | В | 0.41667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 394 | 0 | 1 | 393 | 0 | 0 | 41 | 353 | 0 | 2106 |  | 0 | 3.4.13.2 | 4.12 | 0
35 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 6 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 09,27 2019.08.20 | 09,45 2019.08.20 | В | 0.3 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 607 | 0 | 1 | 606 | 0 | 0 | 42 | 565 | 0 | 1722 |  | 0 | 3.4.8 | 4.3 | 0
36 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | Фид. № 58 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 16,36 2019.08.22 | 17,19 2019.08.22 | В | 0.71667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1325 |  | 0 | 3.4.8 | 4.3 | 0
37 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 1 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 10,38 2019.08.28 | 11,30 2019.08.28 | В | 0.86667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 565 | 0 | 2 | 563 | 0 | 0 | 42 | 523 | 0 | 1763 |  | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 0
38 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 53 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 17,28 2019.09.16 | 18,56 2019.09.16 | В | 1.4667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 554 | 0 | 1 | 553 | 0 | 0 | 27 | 527 | 0 | 1201 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
39 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 57 ПС "Кузнецк" | 6 (6.3) | 22,57 2019.09.17 | 23,32 2019.09.17 | В | 0.58333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 55 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 2083 |  | 0 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
40 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 1 ПС "Тяговая" | 6 (6.3) | 12,55 2019.10.16 | 13,03 2019.10.16 | В | 0.13333 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 614 | 0 | 2 | 612 | 0 | 0 | 42 | 572 | 0 | 1820 |  | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 0
41 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | Фид. № 7 ПС "Кузнецк-тяга" | 6 (6.3) | 13,10 2019.12.23 | 13,34 2019.12.23 | В | 0.4 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 504 | 0 | 2 | 502 | 0 | 0 | 21 | 483 | 0 | 2645 |  | 0 | 3.4.8.4 | 4.11 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 27,833333
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 27,833333
— по внерегламентным отключениям,учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 15,1166667

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь